Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tên cơ sở cung cấp nước:

PHIẾU NỘI KIỂM VỆ SINH, CHẤT LƯỢNG NƯỚC

(Dành cho cơ sở cung cấp nước tự kiểm tra và lưu hồ sơ theo dõi, quản lý vệ sinh, chất lượng nước của cơ sở cung cấp nước)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian kiểm tra: ngày........... tháng ......... năm ...........

2. Người kiểm tra:

3. Số mẫu và vị trí lấy mẫu làm xét nghiệm (nếu có)

B. NỘI DUNG KIỂM TRA

I. Vệ sinh nơi khai thác nước nguyên liệu:

1. Đối với công trình sử dụng nguồn nước ngầm:

- Điểm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước: (Sử dụng mẫu phiếu chấm điểm nguy cơ tại Phụ lục số 01 - Mẫu số 01)

- Đánh giá: (Có hay không có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Mô tả chi tiết các nguy cơ)

2. Đối với công trình sử dụng nguồn nước sông:

- Điểm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước: (Sử dụng mẫu phiếu chấm điểm nguy cơ tại Phụ lục số 01 - Mẫu số 02)

- Đánh giá: (Có hay không có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Mô tả chi tiết các nguy cơ)

3. Đối với công trình sử dụng nguồn nước từ hồ chứa nước:

- Điểm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước: (Sử dụng mẫu phiếu chấm điểm nguy cơ tại Phụ lục số 01 - Mẫu số 03)

- Đánh giá: (Có hay không có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Mô tả chi tiết các nguy cơ)

II. Vệ sinh ngoại cảnh cơ sở cấp nước:

III. Vệ sinh hệ thống sản xuất nước:

1. Bể/hồ chứa nước nguyên liệu:

2. Các trạm bơm nước thô:

3. Hệ thống khử sắt, mangan:

4. Bể keo tụ và lắng:

5. Bể lọc:

6. Hệ thống khử trùng (bao gồm bộ phận pha chế và châm hoá chất xử lý; tên hoá chất được sử dụng, liều lượng dùng, hạn sử dụng; thời gian tiếp xúc; bộ điều tiết; khuấy trộn...):

7. Kho hóa chất để xử lý nước (loại, tên, nguồn gốc, số đăng ký, tình hình bảo quản, hạn sử dụng, cách sử dụng, số lượng dự trữ, sổ theo dõi tình hình sử dụng hóa chất):

8. Thiết bị phòng hộ khi có sự cố

9. Bể chứa sau xử lý:

C. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC TẠI CHỖ

| Các chỉ tiêu Mã số mẫu, vị trí lấy mẫu | pH | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | ..... | Đánh giá (đạt/không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị giới hạn theo quy định hiện hành | 6,5 - 8,5 6,0 - 8,5 | ≤ 2 ≤ 5 | 0,3 - 0,5 0,3 - 0,5 |  |  |

D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Đ. KẾT LUẬN:

|  | ………….........., ngày……..tháng……..năm 20.... Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |