Phụ lục số 02 - Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHIẾU KIỂM TRA VỆ SINH NGUỒN NƯỚC HỘ GIA ĐÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên hộ gia đình:

2. Thôn/làng/bản/ấp:		Xã/phường:

Quận/Huyện:		Tỉnh/thành phố:

3. Số nhân khẩu:

4. Các hình thức cung cấp nước tại hộ gia đình:

5. Thời gian kiểm tra:

6. Người kiểm tra:

7. Số mẫu lấy làm xét nghiệm và vị trí lấy mẫu (nếu có):

B. THÔNG TIN KIỂM TRA VỆ SINH NGUỒN NƯỚC

I. Vệ sinh nơi khai thác nước:

1. Đối với nguồn nước máng lần, nước tự chảy:

Nơi lấy nước: Trong phạm vi khoảng cách 100m từ nơi lấy nước lên thượng nguồn.

|  | Các nội dung kiểm tra | Điểm nguy cơ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Hoạt động tắm giặt hoặc sản xuất hoặc khai thác tài nguyên của con người (Có: 1; không: 0) |  |
| 1.2 | Đường ống cống hoặc kênh mương hoặc rãnh nước thải đổ vào nguồn nước (Có: 1 ; không: 0) |  |
| 1.3 | Hoạt động nuôi trồng thủy sản (Có:1; không: 0) |  |
| 1.4 | Gia súc, gia cầm hoặc các loại vật nuôi khác đến tắm, uống nước (Có: 1; không: 0) |  |
| 1.5 | Rác thải hoặc phân người hoặc phân gia súc hoặc xác súc vật (Có: 1; không: 0) |  |
| 1.6 | Dụng cụ dẫn nước từ nguồn nước tới hộ gia đình bị bẩn (Có: 1; không: 0) |  |
| 1.7 | Dụng cụ chứa nước, múc nước bị bẩn, ô nhiễm (Có: 1; không: 0) |  |
|  | Cộng |  |

Đánh giá nguy cơ:

- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 - 2 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 3 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.

2. Đối với nguồn nước giếng đào:

|  | Các nội dung kiểm tra | Điểm nguy cơ |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Khoảng cách từ giếng tới nhà tiêu gần nhất < 10m (Có: 1; không: 0) |  |
| 2.2 | Khoảng cách từ giếng tới bãi rác gần nhất < 10m (Có: 1 ; không: 0) |  |
| 2.3 | Khoảng cách từ giếng tới chuồng gia súc gần nhất < 10m (Có: 1; không: 0) |  |
| 2.4 | Thiếu nắp đậy giếng (Có: 1; không: 0) |  |
| 2.5 | Thành giếng cao <0,8m so với nền giếng (Có: 1; không: 0) |  |
| 2.6 | Vách giếng bị hở, bị nứt (Có: 1; không: 0) |  |
| 2.7 | Thiếu sân giếng hoặc sân giếng bị nứt hoặc hẹp hơn 1m tính từ vách giếng (Có: 1; không: 0) |  |
| 2.8 | Thiếu rãnh thoát nước thải hoặc điểm đổ nước thải < 10 m (Có: 1; không: 0) |  |
| 2.9 | Dụng cụ lấy nước bị bẩn hoặc được đặt trên nền giếng (Có: 1; không:0) |  |
|  | Cộng |  |

Đánh giá nguy cơ:

- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 - 2 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 3 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.

3. Đối với nguồn nước giếng khoan

3.1. Giếng khoan có độ sâu mực nước từ 25m trở lên:

|  | Các nội dung kiểm tra | Điểm nguy cơ |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Cổ giếng bị nứt, hở hoặc rò rỉ (Có: 1; không: 0) |  |
| 3.1.2 | Thiếu sân giếng hoặc sân giếng bị nứt, vỡ (Có:1; không: 0) |  |
| 3.1.3 | Dụng cụ bơm nước bị bẩn hoặc hư hỏng (Có: 1; không: 0) |  |
|  | Cộng |  |

Đánh giá nguy cơ:

- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 2 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.

3.2. Giếng khoan có độ sâu mực nước dưới 25m:

|  | Các nội dung kiểm tra | Điểm nguy cơ |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Cổ giếng bị nứt, hở hoặc rò rỉ (Có: 1; không: 0) |  |
| 3.2.2 | Thiếu sân giếng hoặc sân giếng bị nứt, vỡ (Có:1; không: 0) |  |
| 3.2.3 | Dụng cụ bơm nước bị bẩn hoặc hư hỏng (Có: 1; không: 0) |  |
| 3.2.4 | Khoảng cách từ giếng tới nhà tiêu gần nhất < 10m (Có: 1; không: 0) |  |
| 3.2.5 | Khoảng cách từ giếng tới bãi rác gần nhất < 10m (Có: 1; không: 0) |  |
| 3.2.6 | Khoảng cách từ giếng tới chuồng gia súc gần nhất < 10m (Có: 1; không: 0) |  |
| 3.2.7 | Thiếu rãnh thoát nước thải hoặc điểm đổ nước thải < 10m (Có: 1; không: 0) |  |
|  | Cộng |  |

Đánh giá nguy cơ:

- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 - 3 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 4 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.

4. Đối với hệ thống thu hứng, lưu trữ nước mưa:

|  | Các nội dung kiểm tra | Điểm nguy cơ |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Mái hứng nước mưa (nếu có) có làm bằng fibro xi măng (Có:1; không: 0) |  |
| 4.2 | Mái hứng nước mưa và máng dẫn nước mưa bị bẩn hoặc bị tắc nghẽn, đọng rác, lá cây, đất cát (Có: 1; không: 0) |  |
| 4.3 | Thiếu hộp hoặc ga ngăn rác (Có:1; không: 0) |  |
| 4.4 | Thiếu nắp đậy bể (Có:1; không: 0) |  |
| 4.5 | Thành bể bị nứt, hở hoặc rò rỉ (Có: 1 điểm; không: 0) |  |
| 4.6 | Rong rêu, rác, xác súc vật chết trong bể (Có:1; không: 0) |  |
| 4.7 | Dụng cụ lấy nước bị bẩn hoặc được đặt trên nền đất (Có: 1; không: 0) |  |
|  | Cộng |  |

Đánh giá nguy cơ:

- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 - 2 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 3 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.

5. Đối với các hình thức lưu trữ nước như bể, chum, vại, lu, khạp:

|  | Các nội dung kiểm tra | Điểm nguy cơ |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Thiếu nắp đậy (Có: 1; không: 0) |  |
| 5.2 | Rong rêu hoặc rác hoặc xác súc vật chết (Có:1; không: 0) |  |
| 5.3 | Dụng cụ lấy nước bị bẩn hoặc được đặt trên nền đất (Có: 1; không: 0) |  |
|  | Cộng |  |

Đánh giá nguy cơ:

- 0 điểm: Chưa có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- 1 điểm: Có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;

- ≥ 2 điểm: Có nguy cơ cao gây ô nhiễm nguồn nước.

II. Vệ sinh khu xử lý nước (nếu có):

1. Giàn mưa:

2. Bể lọc:

3. Vật liệu trong bể lọc:

4. Dụng cụ chứa, múc nước sau xử lý:

C. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC TẠI CHỖ:

| Các chỉ tiêu Mã số mẫu, vị trí lấy mẫu | pH | Độ đục (NTU) | ..... | Đánh giá (đạt/không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quy chuẩn hiện hành | 6,0 - 8,5 | ≤ 5 |  |  |

D. KẾT LUẬN:

Đ. KIẾN NGHỊ:

| Đại diện hộ gia đình (ký, ghi rõ họ tên) | …….............., ngày……..tháng……..năm 20…. Trưởng đoàn kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |