| TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOA XÉT NGHIỆM | Mã số: Trang: 1/1 Lần soát xét: 01 Ngày ban hành: 5/2011 |
| --- | --- |
| QUI TRÌNH NGÂM RỬA DỤNG CỤ CHO PHÂN TÍCH KIM LOẠI | Cơ quan ban hành: Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế |

1. Đối với dụng cụ thủy tinh

Rửa sạch bằng nước máy

(

Ngâm trong dung dịch Acid HNO3 5 - 10% qua đêm

(

Rửa bằng nước cất 2 lần x 2 lần

(

Sấy khô để sử dụng

2. Đối với dụng cụ nhựa chứa mẫu

Rửa bằng nước máy

(

Dùng chổi lông cọ rửa với nước xà phòng

(

Tráng lại bằng nước máy

(

Ngâm trong dung dịch Acid HNO3 5 - 10% qua đêm

(

Rửa bằng nước cất 2 lần x 2 lần

(

Sấy khô để sử dụng

Để bảo đảm chắc chắn không còn vết các kim loại trên dụng cụ, yêu cầu tráng dụng cụ với Dithizon không chuyển màu.

GIÁM ĐỐC					         P. KHOA XÉT NGHIỆM

(Đã ký)						         (Đã ký)

Nguyễn Đình Sơn				       Ths.Nguyễn Thị Thanh Hương