1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình hướng dẫn phân lập vi khuẩn Shigella trong bệnh phẩm.

2. TÀI LIỆU ÁP DỤNG

- Tài liệu tập huấn “Kỹ thuật xét nghiệm về các bệnh truyền nhiễm (Phần I: Các xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn)”, Bộ Y tế, 14/4/2010.

- Tài liệu tập huấn “Kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán tả và các bệnh tiêu chảy khác”, Viện Pasteur Nha Trang, tháng 8 – 2010.

3. LẤY MẪU BỆNH PHẨM XÉT NGHIỆM

3.1. Nguyên tắc thu thập mẫu cần đảm bảo

- Đúng chủng loại

- Đúng thời gian

- Đúng cách

- Đủ số lượng

- Đảm bảo chất lượng

3.2. Thu thập mẫu bệnh phẩm

* Bệnh phẩm là phân bệnh nhân:

- Lấy mẫu trong thời kỳ ỉa chảy cấp khi bệnh nhân chưa được điều trị kháng sinh.

- Lấy phân trực tiếp: lấy phân bệnh nhân trong bô không có chất khử trùng bằng pipet hoặc xi – ranh cho vào một lọ sạch rồi đậy kín.

- Lấy phân bằng que tăm bông: dùng que tăm bông vô khuẩn thấm vào môi trường bảo quản, ngoáy vào hậu môn bệnh nhân qua cơ thắt hậu môn khoảng 2cm và ngoáy nhiều vòng rồi cho que tăm bông vào môi trường bảo quản. Lưu ý que tăm bông phải có màu của phân.

- Lấy phân bằng ống thông trực tràng: dùng một ống thông đã được bôi trơn bằng chất lỏng vô trùng luồng qua cơ thắt hậu môn và nhẹ nhàng luồng sâu vào khoảng 10cm đến khi phân chảy ra cho vào type sạch hoặc môi trường bảo quản.

* Bệnh phẩm là chất nôn:

- Dùng pipet hút chất nôn cho vào lọ sạch (không có khử trùng).

- Mẫu cần được thu thập sớm ngay sau khi có biểu hiện bệnh và trước khi điều trị kháng sinh.

- Đối tượng thu thập mẫu phân là bệnh nhân và người tiếp xúc với bệnh nhân.

* Bệnh phẩm là phân của người tiếp xúc với bệnh nhân:

- Lấy như mẫu phân bệnh nhân

* Thu thập mẫu bệnh phẩm tại thực địa

Trong các vụ dịch ngộ độc thực phẩm cần thu thập các mẫu thực phẩm liên quan đến bệnh nhân để xác định tác nhân gây bệnh và nguồn truyền nhiễm. Thu thập khoảng 100g các loại thực phẩm khác nhau cho vào túi ni lông sạch riêng từng loại, vận chuyển ngay tới phòng xét nghiệm.

3.3. Bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm

Yêu cầu vận chuyển bảo quản không được rò rỉ và bảo đảm vi khuẩn còn sống cho đến khi xét nghiệm.

* Đối với bệnh phẩm là phân bệnh nhân: bảo quản bằng môi trường Cary blair hoặc axit Borique... bảo quản lạnh ở 4oC là tốt nhất trong quá trình chuyển về phòng xét nghiệm trong vòng 24h.

* Đối với bệnh phẩm là chất nôn, cho vào lọ sạch bảo quản lạnh 4oC và tiến hành xét nghiệm 2h sau khi lấy.

4. CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE

4.1.Thao tác với vi khuẩn gây bệnh cần thực hiện trong tủ an toàn sinh học

4.2. Dùng găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với dịch vi khuẩn

4.3. Các thiết bị phòng thí nghiệm, bàn ghế cần được tẩy uế ít nhất 2 lần mỗi tuần

4.4. Những sự cố tai nạn cần được thông báo với quản lý phòng thí nghiệm

4.5. Xem danh mục các hóa chất , môi trường nuôi cấy có chứa chất độc hại

5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

5.1. Kiểm tra và ghi nhiệt độ tủ nuôi cấy 2 lần/ngày, cách nhau ít nhất 4h, nhiệt kế phải được kiểm tra tính chính xác ít nhất một lần trong năm.

5.2. Kiểm tra tính vô khuẩn của môi trường nuôi cấy bằng cách ủ môi trường ở 35oC±0,5oC, loại bỏ những môi trường đã nhiễm khuẩn

5.3. Kiểm tra pH của môi trường trước và sau khi hấp áp suất và điều chỉnh bằng NaOH hoặc HCl nếu cần thiết.

6. NGUYÊN TẮC

Tiêu chuẩn để xác định vi khuẩn Shigella dựa trên tính chất không lên men đường saccharose trên môi trường nuôi cấy chọn lọc SS hoặc MC, lên men glucose, không lên men lactose, hơi (-), H2S (-) trên KIA, Urê (-), Indol (-/+), Mannit (-/+), di động(-), Citrate Simon’s (-), VP(-), MR (+), ngưng kết với các kháng huyết thanh đặc hiệu.

7. DỤNG CỤ- THIẾT BỊ

7.1. Dụng cụ

| - Bình cầu đáy bằng 500ml - Đĩa Petri 10 - Ống nghiệm 18 - Pippet 1ml - Ống nghiệm 12 - Giấy đo pH | - Ống đong 500ml - Cốc có mỏ 50ml, 250ml, 500ml - Bình cồn - Đèn cồn - Que cấy tròn, que cấy thẳng - Giá đựng ống nghiệm |
| --- | --- |
| 7.2. Thiết bị - Cân điện tử - Tủ ấm 37oC - Dụng cụ dập kháng sinh đồ - Nồi hấp ướt - Tủ sấy | - Nồi cách thủy - Lò vi sóng - Tủ cấy vô trùng - Kính hiển vi - Bộ phân phối môi trường |

8. MÔI TRƯỜNG, THUỐC THỬ

Cary Blair		                   Thuốc thử Kovac’s

SS (DC, MC)                               KHT nhóm A (Sh. dysenteria)

Selenite broth                               KHT nhóm B (Sh. flexneri)

MH (Mueller Hinton) broth         KHT nhóm C (Sh. boydii)

MH (Mueller Hinton) agar           KHT nhóm D (Sh. sonnei)

KIA                                               Các loại đĩa kháng sinh

Mannit di động   	                    VP-MR                                                                                                                                                                                                                         Simmon’s Citrate                           Ure-Indol

9. TIẾN HÀNH

Ngày 1: Cấy trực tiếp từ Cary Blair lên môi trường SS hoặc MC ủ ấm ở 37oC/18-24h, đồng thời cấy tăng sinh lên môi trường Selenite/18-24h ở 37oC.

Ngày 2: Ria cấy từ môi trường canh thang Selenite lên môi trường phân lập MC hoặc SS ủ ấm ở 37oC/18-24h, đồng thời quan sát khuẩn lạc nghi ngờ trên môi trường SS hoặc MC, trích khuẩn lạc tròn trong, bóng cấy vào thạch KIA ủ ấm ở 37oC/18-24h.

Ngày thứ 3: Quan sát trên ống thạch KIA: Glucose (+), Lactose (-), H2S (-), hơi (-) thì nghi ngờ các loại Shigella.

Cấy chuyển từ KIA vào dãy SVHH gồm: Urê, Indol, Mannitol, Simmon’s Citrate,...Ủ ấm 37oC/ 18-24h.

Chọn khuẩn lạc từ môi trường SS, MC đã cấy tăng sinh, cấy lên môi trường KIA ủ tiếp 37oC/ 18-24h.

Ngày thứ 4: Đọc SVHH: Urê (-), Indol (-/+), VP(-), MR(+), Simmon’s Citrate(-), di động (-), LDC (-).

Chú ý: Đọc dãy SVHH để phân biệt sàng lọc các vi khuẩn. Việc xác định vi khuẩn chủ yếu dựa vào ngưng kết kháng huyết thanh

* Ngưng kết kháng huyết thanh

- Hơ lam kính trên ngọn lửa đèn cồn cho sạch vết dầu mở

- Nhỏ 1 giọt nước muối sinh lý và 1 giọt KHT lên lam kính dùng que cấy mài nhuyễn vi khuẩn vào giọt nước muối sinh lý.

- Đọc kết quả nếu thấy hiện tượng đục đều thì tiếp tục ngưng kết với KHT, nếu thấy hiện tượng hạt ngưng kết mịn thì loại bỏ.

- Dùng vi khuẩn mài nhuyễn lên giọt kháng huyết thanh

- Đọc kết quả: Âm tính: giọt nước đục đều

Dương tính: hạt ngưng kết mịn, nước trong

* KHÁNG SINH ĐỒ

Hiện nay có rất nhiều phương pháp để thử tính nhạy cảm kháng sinh như: pha loãng kháng sinh trên canh thang, pha loãng trên thạch, thông dụng nhất là phương pháp khoanh giấy kháng sinh khếch tán trên thạch của Kirby – Bauer.

- Tiến hành:

+ Lấy 5 ml nước muối sinh lý vô trùng, dùng que cấy lấy một ít vi khuẩn từ ống thạch KIA hoặc thạch BHI (Brain Heart Infussion) đã cấy qua đêm, cấy vào nước muối, lắc đều.

+ So sánh với ống đo độ đục chuẩn Mac-Farland 0,5 tương đương 108 vi khuẩn. Pha loãng dung dịch này 100 lần để có dung dịch tương đương 106 tbvk/ml (có thể dùng máy đo độ đục thì chuẩn hơn).

+ Dùng que tăm bông nhúng vi khuẩn, ria que tăm bông lên mặt thạch đã hong khô Mueller – Hinton.

+ Đặt các disk kháng sinh lên đĩa thạch MH (Mueller – Hinton), ủ ấm 37oC/18-24h.

+ Đọc kết quả: Đo vòng vô khuẩn bằng thước đo (mm) ghi độ nhạy cảm, giới hạn, đề kháng của kháng sinh. Sau đó đem so sánh trên bảng chuẩn kháng sinh của hãng sản xuất.

+ Nếu có điều kiện thì dùng máy để đo vòng vô khuẩn thì chuẩn hơn.

Chú ý: Mỗi hãng sản xuất đĩa kháng sinh đều có bảng mẫu chuẩn, khi đọc phải dựa vào đó để đánh giá nhạy cảm, giới hạn và kháng.

* GIỮ CHỦNG

Tất cả các chủng phân lập cấy vào canh thang BHI có 20% Glycerin giữ chủng ở -73oC trong 1 năm đồng thời chuyển lên tuyến trên.

10. KẾT QUẢ

Định danh được nhóm Shigella và kết quả nhạy cảm kháng sinh đồ trên mỗi mẫu phân bệnh nhân.

Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm được lưu trong vòng 1 năm.

11. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Tất cả các môi trường đã nuôi cấy, các sản phẩm chứa đựng vi khuẩn phải được khử khuẩn bằng nồi hấp áp suất trước khi loại bỏ.

12. PHÂN LẬP SHIGELLA

Sơ đồ phân lập Shigella

GIÁM ĐỐC                                                    TRƯỞNG KHOA XN

Đã ký		Đã Ký

Nguyễn Đình Sơn					   Lê Văn Hoàn

# Text boxes

Cary Blair

Selenite broth, Ủ 37oC/18-24h (Cấy chuyển 2lần)

SS, MC

KIA

MC, SS

SVHH

NK: KHT

KSĐ

Giữ chủng