BÁO CÁO GIÁM SÁT VI SINH, HÓA LÝ

THÁNG 4 NĂM 2016

I. Giám sát vùng trọng  điểm:

b1Giám sát vi sinh : ( từ 01/4 đến 30/4/2016)

Mẫu nước :

| STT | Đơn vị | Mẫu nước | V.cholerae | Kết quả Coliforms, E.coli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giếng | Sông, tự chảy | Máy | Nước uống trực tiếp |  | Đạt | Không |
| 1 | Phong Điền | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 2 | Quảng Điền | 01 | 02 | 01 | 0 | 03 (-) | 01 | 03 |
| 3 | Hương Trà | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 4 | Huế | 01 | 03 | 01 | 0 | 04 (-) | 01 | 04 |
| 5 | Phú Vang | 02 | 0 | 01 | 0 | 02 (-) | 01 | 02 |
| 6 | Hương Thuỷ | Chuyển qua tháng 5 |
| 7 | Phú Lộc | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 8 | Nam Đông | 02 | 0 | 04 | 0 | 02(-) | 04 | 02 |
| 9 | A Lưới | 0 | 0 | 03 | 0 | / | 03 | 0 |
| 10 | TTYTDP | 15 | 19 | 36 | 14 | 34 | 52 | 32 |

Mẫu phân bệnh nhân, người lành mang trùng :

| STT | Đơn vị | Số mẫu | V. Cholerae |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phong Điền | 0 | / |
| 2 | Quảng Điền | 0 | / |
| 3 | Hương Trà | 0 | / |
| 4 | Huế | 0 | / |
| 5 | Phú Vang | 0 | / |
| 6 | Hương Thuỷ | 0 | / |
| 7 | Phú Lộc | 0 | / |
| 8 | Nam Đông | 0 | / |
| 9 | A Lưới | 0 | / |
| 10 | TTYTDP | 40 | (-) |

b2Giám sát dịch phương diện lý hóa : ( từ 01/4 đến 30/4/2016)

| STT | ĐƠN VỊ | NƯỚC MÁY MĐ/TS | NƯỚC SÔNG MĐ/TS | NƯỚC GIẾNG MĐ/TS | NƯỚC TỰ CHẢY MĐ/TS | NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP MĐ/TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phong Điền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Quảng Điền | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 |
| 3 | Hương Trà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Huế | 1/1 | 0/3 | 1/1 | 0 | 0 |
| 5 | Phú Vang | 1/1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 6 | Hương Thủy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Phú Lộc | 2/2 | 0 | 1/1 | 2/2 | 0 |
| 8 | Nam Đông | 1/1 | 0 | 2/2 | 3/3 | 0 |
| 9 | A Lưới | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TTYTDP | 24/27 | 0/14 | 7/9 | 0 | 7/7 |

Ghi chú: MĐ/TS: mẫu đạt/tổng số