Ấn bản thứ tư Hướng dẫn tạm thời: Sử dụng hợp lý phương tiện bảo hộ cá nhân để phòng, chống COVID-19 và những lưu ý khi xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng được xuất bản lần gần đây nhất vào ngày 6-4-2020, bao gồm:

- Cập nhật các biện pháp tối ưu hóa việc sử dụng thiết

bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho các nhân viên y tế chăm

sóc bệnh nhân nghi ngờ, có thể và xác định mắc

COVID-19

- Các lựa chọn mới cho găng tay và khẩu trang respirator

- Cập nhật lời khuyên về những điều nên  tránh khi nhân

viên y tế tái sử dụng PPE

- Phần cập nhật mô tả các khuyến nghị PPE cho nhân

viên y tế dựa trên kịch bản lây truyền, môi trường và

hoạt động (Phụ lục 1)

- Phần cập nhật mô tả các cân nhắc về khử nhiễm/tái

xử lý PPE (Phụ lục 2)

Những điểm chính Khuyến nghị: WHO khuyến nghị: áp dụng các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc và giọt bắn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ, có thể và xác định mắc COVID-19. Ngoài ra, có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa đường không khí trong các thủ thuật tạo khí dung. WHO không khuyến nghị: tái sử dụng PPE (mặc đồ PPE đã qua sử dụng mà không khử nhiễm/tái xử lý), sử dụng găng tay ở những nơi không cần thiết, đeo khẩu trang y tế thay khẩu trang respirator, hoặc sử dụng khẩu trang không dùng cho y tế thay cho khẩu trang y tế hoặc khẩu trang respirator. Các biện pháp trong thời gian thiếu hụt PPE: Trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung PPE dự báo sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn và bền vững các dịch vụ y tế, phải tối ưu hóa việc sử dụng PPE trong các cơ sở y tế nơi chăm sóc bệnh nhân COVID-19: Tối ưu hóa việc sử dụng PPE thông qua lập kế hoạch chăm sóc; kết hợp các hoạt động và sử dụng các biện pháp thay thế gặp trực tiếp để duy trì chất lượng chăm sóc. Sử dụng các sản phẩm PPE theo nguy cơ lây truyền; Các biện pháp phòng ngừa chuẩn và dựa trên lây truyền cần được áp dụng phù hợp khi chăm sóc bệnh nhân. Mở rộng tính khả dụng của PPE bằng cách đánh giá các sản phẩm PPE theo tiêu chuẩn quốc tế tương đương về mặt chức năng.

Các biện pháp tạm thời trong giai đoạn thiếu hụt trầm trọng: • Trong tình huống thiếu PPE trầm trọng hoặc dự kiến sẽ thiếu hàng và khi đã tối ưu hóa việc sử dụng PPE sẵn có, cần xem xét các biện pháp nhất thời hoặc kết hợp để tối đa hóa việc sử dụng nguồn cung sẵn có: kéo dài thời gian sử dụng PPE (sử dụng các mặt hàng PPE lâu hơn bình thường hoặc sử dụng cho nhiều bệnh nhân) tái xử lý PPE (sử dụng PPE đã mặc sau khi tiến hành khử nhiễm hoặc tái xử lý) các sản phẩm PPE thay thế (sử dụng các sản phẩm không chuẩn hóa hoặc sản phẩm được biến đổi công năng thành PPE).

# Giới thiệu

Các nước trên khắp thế giới đã nỗ lực tăng quy mô sản xuất và cải thiện cơ chế phân phối trong chuỗi cung ứng PPE toàn cầu kể từ khi bắt đầu tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng COVID-19 (1). Tuy nhiên, vẫn có tình trạng thiếu PPE trên toàn cầu ảnh hưởng đến sự an toàn của nhân viên y tế và tính bền vững của các dịch vụ y tế thiết yếu (2-5).

Hướng dẫn này dành cho các cơ quan y tế công cộng và các tổ chức tham gia vào các quyết định liên quan đến việc sử dụng và ưu tiên PPE cho nhân viên y tế, chẳng hạn như các đầu mối Phòng chống Nhiễm khuẩn, An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, các nhà quản lý y tế và các cá nhân chịu trách nhiệm điều hành việc phân phối và quản lý PPE.

Các chiến lược sử dụng PPE có thành công hay không phụ thuộc vào nguồn nhân lực (6), việc đào tạo (7-14), kiểm soát trong quá trình với sự hỗ trợ về mặt thể chế và các biện pháp an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (15-17), và đánh giá nhất quán về sự an toàn của các cơ sở y tế (18-20). Cần có các biện pháp kiểm soát hành chính và môi trường/kỹ thuật kèm theo nhằm giảm nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 trong các cơ sở y tế, cũng như hướng dẫn cụ thể đối với từng môi trường, điều kiện được mô tả chi tiết trong các tài liệu kỹ thuật khác của WHO.

Tài liệu này đưa ra lời khuyên đối với việc  sử dụng PPE trong bối cảnh COVID-19 và bổ sung cho các tài liệu kỹ thuật khác về lựa chọn và mua sắm các sản phẩm PPE, bao gồm: WHO’s Technical specifications of personal protective equipment for COVID-19 (21), WHO’s COVID-19 Essential Supplies Forecasting Tool (22), và đối với các sản phẩm PPE được cung cấp thông qua Hệ thống chuỗi cung ứng UN COVID-19 (CSCS) Cổng cung ứng (23).

Phương pháp xây dựng hướng dẫn này

Các khuyến nghị trong tài liệu này dựa trên các hướng dẫn đã xuất bản trước đây của WHO (24-26). Các chiến lược và hướng dẫn tạm thời trong tài liệu này được xây dựng thông qua việc đánh giá các tài liệu mới, kinh nghiệm của các quốc gia, ý kiến ​​chuyên gia được trình bày và thảo luận tại Nhóm phát triển hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của WHO (COVID-19 IPC GDG), và Nhóm Chuyên gia Tư vấn Kỹ thuật của WHO về PPE (xem phần ghi nhận).

Trong các trường hợp khẩn cấp, WHO công bố hướng dẫn tạm thời, việc xây dựng hướng dẫn này tuân theo một quy trình đánh giá minh bạch và chắc chắn đối với các bằng chứng đã có về lợi ích và tác hại (cụ thể, hậu quả của lây nhiễm). Đánh giá bằng chứng thông qua việc xây dựng sự đồng thuận của các chuyên gia thông qua các cuộc tham vấn hàng tuần và khi cần thiết sẽ tiến hành các cuộc khảo sát. Quá trình này cũng xem xét các tác động tiềm năng của nguồn lực, các giá trị và ưu tiên, tính khả thi, công bằng và đạo đức. Dự thảo tài liệu hướng dẫn được COVID-19 IPC GDG và một nhóm chuyên gia độc lập xem xét trước khi xuất bản.

# Thực hành phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn

Tất cả nhân viên y tế và người chăm sóc phải được đào tạo đầy đủ về thực hành phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm đánh giá nguy cơ (7, 24), các biện pháp phòng ngừa chuẩn và dựa trên lây truyền (8-10, 25), 5 thời điểm vệ sinh tay của WHO (11, 26), mặc và cởi thiết bị bảo hộ cá nhân (12) và quản lý chất thải (13, 27) để đảm bảo sử dụng PPE hiệu quả khi có chỉ định và chúng không trở thành nguồn ô nhiễm cho người mặc. Cần thường xuyên xem xét năng lực của người sử dụng PPE trong các quy trình mặc và cởi  PPE, cũng như các biện pháp an toàn và sức khỏe nghề nghiệp khác khi chăm sóc bệnh nhân COVID-19 (14).

Khuyến cáo tất cả nhân viên y tế sử dụng các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc và giọt bắn (khẩu trang y tế, áo choàng, găng tay, kính bảo vệ mắt) (24) khi chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ, có thể hoặc xác định mắc COVID-19 (15). Khi thực hiện các quy trình tạo khí dung, WHO khuyến cáo sử dụng các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc và không khí (15, 28). Thường xuyên đeo khẩu trang và sử dụng khẩu trang y tế liên tục tùy theo các tình huống lây truyền cụ thể; Hướng dẫn của WHO có trong Mask use in the context of COVID-19 (29).

Khi chăm sóc bệnh nhân bị cách ly vì nghi ngờ hoặc xác định nhiễm khuẩn, tất cả nhân viên y tế chăm sóc hoặc tiếp xúc với môi trường bệnh nhân phải biết các biện pháp phòng ngừa dựa trên lây truyền (25). Khi quyết định lập kế hoạch sử dụng PPE trong môi trường bệnh nhân thì phải đánh giá nguy cơ đối với từng nhiệm vụ, khoảng thời gian và mức độ tiếp xúc với dịch cơ thể có thể sẽ diễn ra (24, 25).

Cần bảo quản đúng cách PPE sạch và thường xuyên vệ sinh môi trường tất cả các khu vực mặc và cởi PPE để sử dụng hiệu quả và giảm nguy cơ ô nhiễm PPE sạch cũng như hạn chế tự nhiễm bẩn trong quá trình cởi PPE (30). Các khu vực mặc PPE phải sạch và có sẵn dụng cụ vệ sinh tay (34). Những khu vực cởi PPE tốt nhất là nên tách biệt với khu vực đựng đồ, có thể vệ sinh tay và có hướng dẫn rõ ràng về việc xử lý PPE (19). Các khu vực cởi PPE có thể nhanh chóng bị nhiễm SARS-CoV-2 (31) và cần được ưu tiên làm sạch và khử khuẩn thường xuyên (32).

Cần vệ sinh tay trước khi mặc PPE và thực hiện vệ sinh tay bất cứ khi nào chạm vào PPE trong quá trình chăm sóc (36). Cần mặc PPE sao cho vừa vặn để tạo sự thoải mái, bảo vệ tốt và tránh chạm vào PPE sau khi mặc. Cởi và vứt bỏ găng tay để vệ sinh tay nếu đeo găng trong 5 thời điểm về vệ sinh tay của WHO và nếu cần thay bằng găng tay mới để tiếp tục chăm sóc (26).

# Các biện pháp trong thời gian thiếu PPE

PPE phải được ưu tiên cho nhân viên y tế và người chăm sóc ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, những nơi mà tình trạng thiếu hụt đe dọa đến sự an toàn của nhân viên y tế khi họ cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu. Do tình trạng thiếu PPE toàn cầu tiếp tục diễn ra, có thể áp dụng các biện pháp tối ưu hóa việc sử dụng PPE trong các cơ sở y tế như: giảm thiểu việc sử dụng và tần suất thay đổi PPE, đảm bảo sử dụng PPE hợp lý và phù hợp, tối ưu hóa cơ chế quản lý chuỗi cung ứng PPE để tăng lựa chọn mua sắm.

WHO đặc biệt nhấn mạnh cần xây dựng và triển khai các biện pháp, kế hoạch trong thời gian thiếu PPE trước khi điều này ảnh hưởng bất lợi đến việc cung cấp dịch vụ y tế. Cần tạo cơ hội cho các nhân viên y tế và các nhóm vận động bệnh nhân cộng tác với những người ra quyết định khi lựa chọn biện pháp nào sẽ được sử dụng tại địa phương (33, 34). Các quy trình vận hành chuẩn cần kết hợp quản lý kiểm kê hàng hóa với việc dự báo để xác định các biện pháp phù hợp của địa phương/tổ chức trong thời gian thiếu hàng, thiếu trầm trọng và hết hàng tạm thời.

## Tối ưu hóa việc sử dụng PPE

Ở những nơi đang gặp phải tình trạng thiếu PPE, cơ sở y tế có thể thực hiện các can thiệp sau đây (độc lập hoặc kết hợp) để có thể tối ưu hóa lượng PPE đang có để chăm sóc trực tiếp bệnh nhân mắc COVID-19 trong khi vẫn bảo vệ nhân viên y tế khỏi phơi nhiễm với SARS-CoV-2 (35).

- Bất cứ khi nào khả thi và thích hợp, xem xét các cách làm khác thay cho việc khám trực tiếp bệnh nhân ngoại trú như thông qua sử dụng tham vấn ảo, chẳng hạn như khám bệnh từ xa để hỗ trợ lâm sàng mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (36).

- Sử dụng các rào cản vật lý, như màn chắn bằng kính hoặc bằng thủy tinh cao quá đầu người ngồi trong phòng khi thực hiện sàng lọc (37), cửa sổ quan sát hoặc rèm trong suốt trong các cơ sở chăm sóc quan trọng (38) và rèm riêng tư chống dịch ngăn cách bệnh nhân trong khu khám bệnh (39).

- Sắp xếp nhóm bệnh nhân mắc COVID-19 (không bị đồng nhiễm các mầm bệnh lây truyền khác trong chăm sóc y tế) trong cùng một phòng và chỉ định các nhân viên/nhóm y tế chuyên trách chăm sóc riêng cho những bệnh nhân này để phân luồng lâm sàng và tạo điều kiện kéo dài thời gian sử dụng PPE nếu cần (24) .

- Hạn chế số lượng nhân viên y tế vào phòng bệnh nhân COVID-19 nếu họ không tham gia vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc thiết yếu. Ví dụ, xem xét các hoạt động chăm sóc theo gói để giảm thiểu số lần vào phòng bằng cách kiểm tra các dấu hiệu quan trọng trong quá trình dùng thuốc hoặc để nhân viên y tế giao thức ăn khi họ đang thực hiện các hoạt động chăm sóc khác.

- Đảm bảo nhân viên y tế thực hiện đánh giá nguy cơ để lựa chọn PPE phù hợp với khoảng cách vật lý hoặc mức độ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và môi trường bệnh nhân. Ví dụ: đeo khẩu trang y tế và không đeo găng tay, không mặc áo choàng hoặc đeo kính bảo vệ mắt khi vào phòng bệnh nhân trong thời gian ngắn để đặt câu hỏi hoặc thực hiện kiểm tra bằng mắt.

- Ở những khu vực có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh, hạn chế lưu lượng khách đến thăm trong các cơ sở y tế nội trú, khi cần thiết, hạn chế số lượng khách và thời gian thăm. Hướng dẫn rõ ràng về cách mặc và loại bỏ PPE khi thăm, thực thi/kiểm tra việc thực hiện vệ sinh tay thường xuyên và cân nhắc việc hộ tống khách đến và ra khỏi cơ sở y tế khi thích hợp.

## Đảm bảo sử dụng PPE hợp lý và thích hợp

Các chỉ định đối với PPE phải dựa trên môi trường, đối tượng mục tiêu, nguy cơ phơi nhiễm (ví dụ: loại hoạt động) và động lực lây truyền của mầm bệnh (ví dụ: tiếp xúc, giọt bắn hoặc trong không khí).

- Loại PPE cần thiết khi chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 sẽ thay đổi tùy theo môi trường lây truyền, loại nhân sự và hoạt động (xem Phụ lục I để biết danh sách PPE mở rộng theo hoạt động và kịch bản lây truyền).

- Việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa dựa trên đường lây truyền (tiếp xúc/giọt bắn/không khí) và các biện pháp cách ly liên quan cần được áp dụng phù hợp khi bệnh nhân bị lây nhiễm (30) và có thể kết thúc khi không còn cần thiết trong việc chăm sóc bệnh nhân (40).

- Khi chăm sóc bệnh nhân bị COVID-19, không bắt buộc phải mặc bộ áo liền quần trùm kín, hai lớp găng tay hoặc áo choàng, bao giày hay mũ trùm đầu cổ như được sử dụng trong dịch bệnh do vi rút filovirus (ví dụ: vi rút Ebola)

## Phối hợp các cơ chế quản lý chuỗi cung ứng PPE

Việc quản lý PPE cần được phối hợp thông qua các cơ chế quản lý chuỗi cung ứng thiết yếu trong nước và quốc tế, bao gồm:

- giám sát việc phân phối PPE từ đầu đến cuối để dự đoán tình trạng thiếu hụt ở cấp độ cơ sở và nhà cung cấp

- sử dụng các công cụ dự báo PPE dựa trên các mô hình định lượng hợp lý để đảm bảo khối lượng các mặt hàng PPE tỷ lệ thuận với nhu cầu và việc sử dụng trong cơ sở (21, 41)

- giám sát và kiểm soát kênh mua sắm PPE tập trung đối với các quốc gia và nỗ lực ứng phó

- mua sắm vật tư có sự chấp thuận của nhà sản xuất và tổ chức chứng nhận liên quan để có thể tái xử lý nếu khả thi

- đẩy mạnh phương pháp quản lý tập trung để tránh trùng lặp mặt hàng và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý kho để hạn chế lãng phí, tồn kho quá mức và gián đoạn hàng hóa

- giám sát và kiểm soát việc phân phối PPE từ kho của cơ sở y tế

- giám sát và kiểm soát các luồng quản lý chất thải và các quy trình thích hợp để loại bỏ PPE đã qua sử dụng (27, 42).

Sử dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thông số kỹ thuật của PPE và tiêu chí kiểm định trong các quy trình mua sắm của địa phương có thể sẽ hạn chế các lựa chọn mua sắm vật tư đang có. Do tình trạng thiếu PPE toàn cầu hiện nay, Nhóm Cố vấn Kỹ thuật của WHO về PPE đã đánh giá các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn khu vực và quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua PPE đáp ứng các tiêu chí chức năng và bảo vệ để sử dụng khi chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Các tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng tính tương đương về chức năng cho từng loại sản phẩm PPE có trong Technical specifications of personal protective equipment for COVID19: interim guidance (22). Danh sách tóm tắt theo loại và tiêu chuẩn có trong COVID-19 Disease Commodity Package (43) của WHO. Các tài liệu này không thay thế các tiêu chuẩn và quy định của địa phương về sản xuất và đánh giá kỹ thuật đối với PPE nhưng có thể được tham khảo để lựa chọn mua sắm từ các mạng lưới cung ứng toàn cầu.

# Các biện pháp tạm thời khi thiếu PPE trầm trọng

Dựa trên các bằng chứng hiện tại, với sự tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia quốc tế và các cơ quan khác trong lĩnh vực IPC, WHO và các đối tác đã cân nhắc kỹ các biện pháp tạm thời như là những giải pháp cuối cùng trong các tình huống khủng hoảng, chỉ được áp dụng khi sự thiếu hụt PPE dự kiến ​​sẽ tác động xấu đến nhân viên y tế đang cung cấp sự an toàn và dịch vụ chăm sóc hoặc ở những nơi khó tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu đối với PPE mặc dù đã cố gắng sử dụng các quy trình mua sắm đặc biệt.

Có thể xem xét các biện pháp tạm thời sau đây theo cách độc lập hoặc kết hợp, tùy thuộc vào tình hình địa phương:

## 1) Kéo dài thời gian sử dụng PPE

Kéo dài thời gian sử dụng PPE muốn nói tới việc sử dụng các sản phẩm PPE lâu hơn bình thường so với tiêu chuẩn sử dụng thông thường và khuyến nghị của nhà sản xuất (44). WHO khuyến cáo rằng, nếu mặc/mang một sản phẩm PPE để gặp nhiều bệnh nhân, thì cần giới hạn theo các nhóm đối tượng, tình huống mà nhân viên y tế chăm sóc hoặc liên tục đánh giá đối với một nhóm bệnh nhân xác định mắc COVID-19, những người không còn bị nghi ngờ hoặc xác định mắc các bệnh nhiễm khuẩn chăm sóc y tế khác (45).

Khi sử dụng cùng một sản phẩm PPE (găng tay hoặc áo choàng hoặc bao giày …) để chăm sóc không chỉ cho một bệnh nhân, sẽ có nguy cơ sản phẩm PPE đó bị ô nhiễm, có thể dẫn đến lây lan mầm bệnh trong môi trường y tế cho nhân viên y tế (46) và các bệnh nhân khác (47). Việc kéo dài thời gian sử dụng PPE phụ thuộc vào các nhân viên y tế, họ phải đảm bảo rằng PPE của họ không bị đụng chạm trong hoặc giữa các lần gặp bệnh nhân và vứt bỏ tất cả các đồ vật PPE đã sử dụng khi cởi. Việc thực hiện biện pháp kéo dài thời gian sử dụng PPE đòi hỏi phải đào tạo nhân viên để tránh bị tự nhiễm trong quá trình sử dụng (7,12).

Thêm một vấn đề cần xem xét là việc sử dụng PPE quá hạn hoặc hết hạn sử dụng do nhà sản xuất chỉ định. Phải kiểm tra tất cả các sản phẩm được sử dụng theo cách này trước khi sử dụng để đảm bảo chúng vẫn còn tốt, không bị xuống cấp, rách hoặc sờn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Khẩu trang respirator đã quá thời hạn sử dụng không đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực/quốc tế. Tuy nhiên, khẩu trang respirator đã hết hạn sử dụng vẫn có thể có hiệu quả bảo vệ nhân viên y tế nếu được bảo quản đúng, tránh ảnh hưởng của độ ẩm hoặc ô nhiễm, dây đai vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu hư hỏng và người dùng cần kiểm tra sự vừa vặn/ niêm phong trước khi sử dụng (42).

## 2) Khử nhiễm hoặc tái xử lý PPE

Nhiều mặt hàng PPE, chẳng hạn như áo choàng cotton và thiết bị bảo vệ mắt được thiết kế để sử dụng nhiều lần – phù hợp với các phương pháp khử nhiễm chuẩn. Trường hợp này không giống với nhiều sản phẩm PPE sử dụng một lần. Trong một số trường hợp, các nhà sản xuất đã xây dựng hướng dẫn đối với PPE được thiết kế để chịu được các chu trình khử nhiễm hoặc tái xử lý để sử dụng nhiều lần (48, 49) hoặc hướng dẫn biện pháp ngoại lệ tạm thời đối với việc khử nhiễm hoặc tái xử lý thiết bị bảo hộ cá nhân sử dụng một lần (50, 51). Tuy nhiên, các phương pháp tái xử lý PPE được sử dụng trong chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm chưa được thiết lập hoặc chuẩn hóa đầy đủ (52), và do đó, việc tái xử lý các sản phẩm PPE sử dụng một lần cần được coi là một biện pháp ngoại lệ, chỉ được xem xét khi thiếu PPE trong khi thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường y tế.

Bất cứ nơi nào thực hiện khử nhiễm hoặc tái xử lý PPE, nhân viên nơi đó phải được đào tạo về quá trình khử nhiễm hoặc tái xử lý trong điều kiện được kiểm soát và chuẩn hóa. Khi xem xét việc khử nhiễm hoặc tái xử lý PPE sử dụng một lần, cần tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất về quy trình tái xử lý và quy trình phê duyệt của cơ quan quản lý địa phương (bao gồm cho phép sử dụng khẩn cấp). Các hệ thống khử nhiễm và tái xử lý nên đặt tại địa phương để kiểm tra, sửa chữa thường xuyên (nếu có) và loại bỏ PPE khi bị hỏng hoặc không còn phù hợp cho việc sử dụng (52).

Có thể triển khai các biện pháp khử nhiễm hoặc tái xử lý, kiểm tra/kiểm định và lưu kho PPE tái xử lý trước dự kiến khan hàng. Cách làm này sẽ cho phép xây dựng một quy trình vận hành chuẩn để tái xử lý và dự trữ khẩn cấp PPE đã qua tái xử lý để sẵn sàng cung cấp cho các cơ sở y tế nếu các chuỗi cung ứng không kịp bổ sung PPE (53).

Khử nhiễm hoặc tái xử lý PPE sử dụng một lần là một lĩnh vực đang được nghiên cứu và phát triển, trong đó cần có thêm nghiên cứu. Các phương pháp có thể được xem xét được mô tả trong Phụ lục 2 của tài liệu này; khi có thêm bằng chứng, WHO sẽ cập nhật những cân nhắc này cho phù hợp.

## 3) Vật liệu PPE thay thế

Một số lựa chọn thay thế cho PPE đã được đề xuất hoặc thực hiện trong bối cảnh COVID-19 bằng cách thay đổi công năng các mặt hàng từ y tế và các ngành khác để thay thế tạm thời cho các mặt hàng PPE có nguồn cung hạn chế. Nếu lựa chọn sự thay thế đối với các mặt hàng PPE sử dụng trong các cơ sở y tế tại địa phương trong các tình huống thiếu hụt hoặc tình trạng khan hàng sắp xảy ra/khan hàng tức thời, chính quyền địa phương cần đánh giá các mặt hàng PPE thay thế được đề xuất theo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật tối thiểu.

Khẩu trang y tế

Việc sử dụng khẩu trang respirator FFP1, chủ yếu trong các cơ sở công nghiệp, được đề xuất như một giải pháp thay thế cho khẩu trang y tế. Khẩu trang respirator FFP1 được thiết kế với các thông số kỹ thuật có thể cung cấp khả năng bảo vệ tương đương cho nhân viên y tế so với khẩu trang y tế. Tuy nhiên, nhiều mẫu FFP1 sử dụng van thở ra không có thiết bị lọc để giảm sức cản trong quá trình thở ra và do đó sẽ không đảm bảo kiểm soát nguồn (54).

Trong trường hợp thiếu khẩu trang y tế, sử dụng các tấm che mặt không có khẩu trang hoặc kết hợp với khẩu trang vải không dùng trong y tế (khẩu trang vải không dùng trong y tế phải được xác nhận theo các thông số thiết yếu được liệt kê trong hướng dẫn tạm thời của WHO Mask use in the context of COVID-19) được đề xuất thay thế cho khẩu trang y tế (29). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả hai lựa chọn đều kém hơn khẩu trang y tế về khả năng bảo vệ chống lại các mầm bệnh đường hô hấp và cần được coi là lựa chọn cuối cùng mang tính nhất thời (xem Bảng 1).

Áo choàng

Tạp dề dùng một lần hoặc có thể giặt được, áo khoác phòng thí nghiệm và áo choàng bệnh nhân được sử dụng lại để thay thế cho áo choàng PPE trong bối cảnh khan hiếm. Trong một số trường hợp, các lựa chọn này có thể không che chắn hiệu quả thân hoặc cánh tay nhân viên y tế khỏi các chất gây ô nhiễm và có thể không được kiểm định khả năng chống thấm dịch một cách đầy đủ.

Bảo vệ mắt

Kính an toàn và các quy trình sản xuất thay thế cho tấm che mặt (chẳng hạn như in 3D và thiết kế tự chế) đã được sử dụng như những lựa chọn thay thế trong bối cảnh thiếu thiết bị bảo vệ mắt (55-57). Trong nhiều trường hợp, những lựa chọn thay thế này chưa được kiểm tra về hiệu suất và tiêu chuẩn bảo vệ mắt (57). Khó có thể đánh giá các thiết kế tự chế về khả năng bảo vệ mắt khỏi các chất lỏng vô tình bắn vào mắt.

Khẩu trang respirator

Khẩu trang respirator làm sạch không khí (PAPR) và khẩu trang respirator đàn hồi được coi là thiết bị đa dụng và được xác nhận bởi các tiêu chuẩn quốc tế, trong một số trường hợp, được nhà sản xuất khuyến nghị tái xử lý (48, 49). Cả hai loại khẩu trang này được sử dụng trong điều kiện bình thường cũng như trong bối cảnh thiếu khẩu trang respirator ở các cơ sở y tế (58, 59). Chất lượng lọc của nhiều mẫu khẩu trang respirator đàn hồi và PAPR tương đương hoặc cao hơn so với khẩu trang FFP2/N95 (60, 61), và một số bằng chứng cho thấy chúng ít có khả năng gây hại cho da và an toàn khi hít vào so với khẩu trang FFP2/N95 (61, 62). Tuy nhiên, cần lưu ý khi áp dụng các giải pháp thay thế này, gồm:

- chi phí triển khai ban đầu cao (58, 59)

- tính khả thi trong việc bảo trì và thay thế các bộ lọc (và pin nếu có) khi cần (58, 59)

- khả năng thực hiện tái xử lý thủ công một cách hiệu quả các chi tiết nhỏ trong thiết bị gồm có bộ lọc (63, 64) và kịp thời (65),

- việc bảo quản của các đơn vị sau khi tái xử lý giữa các lần sử dụng (58, 59, 66),

- khả năng gây gián đoạn thị giác và thính giác ở một số mẫu (58, 59, 66)

- ở một số mẫu, cổng thở ra không lắp bộ lọc để đảm bảo kiểm soát nguồn (66).

Găng tay

Trong bối cảnh thiếu găng tay, biện pháp tốt nhất là tạm thời giảm các hoạt động sử dụng găng tay (trong gói PPE được sử dụng để đề phòng tiếp xúc trong khi chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ, có thể hoặc xác định COVID -19) (67). Chà xát tay bằng cồn và rửa tay với xà phòng và nước có thể khử nhiễm SARS-CoV-2 cho tay một cách hiệu quả, nhưng chỉ có tác dụng khi thực hiện cẩn thận với chà xát toàn bộ bề mặt và thời gian thực hiện như khuyến nghị (73). Nhân viên y tế có da tay bị sứt sát phải đeo găng tay khi chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân (68).

Trong trường hợp thiếu găng tay, cần phân chia các nguồn cung cấp găng tay y tế cho các hoạt động có nguy cơ cao, bao gồm:

- xử lý thuốc hoặc hóa chất nguy hiểm (ví dụ: pha chế hóa chất, xử lý thiết bị y tế),

- cơ sở phẫu thuật/sức khỏe răng miệng,

- các thủ thuật có nguy cơ tiếp xúc với dịch cơ thể cao

- làm sạch phân hoặc bãi máu lớn

Găng tay bảo hộ được sử dụng để đảm bảo an toàn trong các ngành khác, chẳng hạn như cho các phòng thí nghiệm và để xử lý các mối nguy hóa chất, được đề xuất như một lựa chọn thay thế trong bối cảnh thiếu hụt kéo dài găng tay trong chuỗi cung ứng PPE toàn cầu (69). Trong một số trường hợp, có các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận liên quan đến quy trình sản xuất và tình trạng nguyên vẹn của găng tay được sử dụng trong các ngành khác. Tuy nhiên, cần chú ý những biện pháp phòng ngừa nếu tìm nguồn cung cấp găng tay không phải là găng tay y tế, bao gồm:

- có thể có độ đàn hồi và độ bền kém

- có thể thiếu độ nhạy cảm/linh hoạt

- không được thiết kế để bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm trong môi trường y tế (70).

## Bảng 1. Lựa chọn các biện pháp tạm thời trong bối cảnh thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Bảng dưới đây tóm tắt các biện pháp tạm thời mà nhân viên y tế có thể sử dụng trong bối cảnh thiếu PPE trầm trọng hoặc tình trạng khan hàng. Mỗi phương án đều có mô tả về cách thức sử dụng biện pháp, các hạn chế, tiêu chí loại bỏ PPE và các biện pháp phòng ngừa. Mỗi biện pháp này đều có những nguy cơ và hạn chế đáng kể, do đó chỉ nên coi các biện pháp này là lựa chọn cuối cùng khi tất cả các chiến lược sử dụng hợp lý và mua sắm PPE không còn tác dụng.

WHO nhấn mạnh rằng, nên tránh dùng các biện pháp tạm thời này càng nhiều càng tốt khi chăm sóc bệnh nhân bị COVID-19 nghiêm trọng, bệnh nhân bị bệnh nặng và bệnh nhân bị đồng nhiễm các sinh vật đa kháng thuốc hoặc các sinh vật khác mà cần các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc (ví dụ như Clostridiodes difficile), các biện pháp phòng ngừa giọt bắn (ví dụ vi rút cúm), hoặc các biện pháp phòng ngừa đường không khí (ví dụ: bệnh lao phổi).

| Loại PPE | Biện pháp | Mô tả | Hạn chế/nguy cơ/tiêu chí loại bỏ |
| --- | --- | --- | --- |
| Khẩu trang y tế được nhân viên y tế sử dụng | 1) Thời gian sử dụng kéo dài (sử dụng cho nhiều bệnh nhân) | Sử dụng không tháo ra trong tối đa 6 giờ, khi chăm sóc cho một nhóm bệnh nhân COVID-19 | Nguy cơ: Kéo dài thời gian sử dụng khẩu trang y tế có thể làm tăng nguy cơ khẩu trang bị nhiễm SARS-CoV-2 và các mầm bệnh khác. Đeo khẩu trang trong thời gian dài làm tăng khả năng nhân viên y tế chạm vào khẩu trang hoặc vô tình chạm vào bên dưới khẩu trang. Có thể xảy ra tổn thương hoặc phản ứng của mô da mặt khi sử dụng khẩu trang y tế trong thời gian dài. Bộ lọc của khẩu trang y tế có thể bị tắc, do đó làm tăng sức cản hô hấp và nguy cơ hít thở không khí không được lọc xung quanh từ các cạnh bên của khẩu trang y tế. Nhân viên y tế cần kéo dài thời gian trong khu bệnh nhân. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Làm theo các quy trình an toàn khi tháo và không chạm vào mặt trước của khẩu trang. Nếu chạm/điều chỉnh khẩu trang, phải vệ sinh tay ngay lập tức. Phải thay khẩu trang nếu chúng bị ướt, bẩn hoặc bị hư hỏng; khó hít thở qua; tiếp xúc với hóa chất, chất lây nhiễm hoặc dịch cơ thể; hoặc loại bỏ khẩu trang vì bất kỳ lý do gì, kể cả khi ăn uống. Nên đeo khẩu trang y tế mới khi chăm sóc các bệnh nhân khác ngoài nhóm bệnh nhân COVID-19 đã được chỉ định. Nhân viên y tế không nên sử dụng cùng một khẩu trang y tế đối với bệnh nhân COVID-19 và bệnh nhân không mắc COVID-19 do nguy cơ lây truyền. |
|  | 2) Tái xử lý | Cho đến nay không có bằng chứng chất lượng về tái xử lý khẩu trang y tế và điều này không được khuyến cáo | Dữ liệu không xác định |
|  | 3) Các sản phẩm thay thế (trong trường hợp không có khẩu trang y tế) | Khẩu trang FFP1 không có van thở ra | Nguy cơ: Có thể xảy ra tổn thương hoặc phản ứng của mô da mặt khi kéo dài thời gian sử dụng khẩu trang respirator. Nếu khẩu trang có van thở ra không được lọc, nó sẽ làm giảm khả năng kiểm soát nguồn từ người đeo khẩu trang có khả năng bị nhiễm bệnh. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Nếu chạm/điều chỉnh khẩu trang, phải vệ sinh tay ngay lập tức. |

|  |  |  | Phải thay khẩu trang nếu chúng bị ướt, bẩn hoặc bị hư hỏng; khó hít thở qua; tiếp xúc với hóa chất, chất lây nhiễm hoặc dịch cơ thể; hoặc loại bỏ khẩu trang vì bất kỳ lý do gì, kể cả khi ăn uống. Cần loại bỏ khẩu trang khi chăm sóc các bệnh nhân khác ngoài nhóm bệnh nhân COVID-19 đã được chỉ định. Làm theo quy trình an toàn khi tháo và không chạm vào mặt trước của khẩu trang. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ có tấm che mặt (với thiết kế phù hợp để che toàn bộ khuôn mặt, quấn quanh các cạnh tiếp xúc với da mặt và kéo dài xuống dưới cằm) hoặc kết hợp với khẩu trang không dùng trong y tế được xác nhận* *Theo Thông số thiết yếu (ngưỡng tối thiểu và ngưỡng ưu tiên) đối với khẩu trang không dùng trong y tế được sản xuất theo hướng dẫn tạm thời của WHO Mask use in the context of COVID-19 (29) Biện pháp tạm thời chỉ áp dụng trong trường hợp hết sức khẩn cấp do thiếu khẩu trang y tế | Nguy cơ: Tấm che mặt là một hàng rào vật lý không hoàn chỉnh và không có các lớp lọc của khẩu trang. Tấm che mặt chỉ được coi là một mức độ bảo vệ mắt và không nên được coi là tương đương với khẩu trang về khả năng bảo vệ giọt bắn hô hấp và/hoặc kiểm soát nguồn. Tấm che mặt có thể tái sử dụng có nguy cơ bị nhiễm bẩn, phải được làm sạch và bảo quản đúng cách sau mỗi lần sử dụng. Cần thận trọng tránh bị thương khi đeo và tháo tấm che mặt. Khẩu trang vải không dùng trong y tế không được coi là khẩu trang bảo vệ hay một bộ phận của PPE và chỉ nên được coi là một biện pháp kiểm soát nguồn. Khẩu trang vải không dùng trong y tế khác nhau về chất lượng và hiệu quả lọc sẽ giảm khi giặt để tái sử dụng. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Nên tháo tấm che mặt nếu chúng bị ô nhiễm do bị văng dính hóa chất, chất lây nhiễm hoặc dịch cơ thể; hoặc nếu chúng cản trở tầm nhìn. Thực hiện theo quy trình tháo an toàn và không chạm vào mặt trước của tấm che mặt. |
| Khẩu trang respirator (FFP2, FFP3, N95, N99, N100 hoặc tương đương) được nhân viên y tế sử dụng | 1) Thời gian sử dụng kéo dài (sử dụng cho nhiều bệnh nhân) | Sử dụng không tháo ra trong tối đa 6 giờ, khi chăm sóc cho một nhóm bệnh nhân COVID-19 | Nguy cơ: Sử dụng lâu khẩu trang respirator có thể làm tăng nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 và các mầm bệnh khác vì có thể làm tăng khả năng nhân viên y tế chạm vào khẩu trang hoặc vô tình chạm vào bên dưới khẩu trang. Sử dụng lâu khẩu trang respirator có thể làm tắc nghẽn bộ phận lọc, dẫn đến tăng sức cản của hô hấp. Có thể xảy ra tổn thương hoặc phản ứng của mô da mặt khi kéo dài thời gian sử dụng khẩu trang y tế trong thời gian dài. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Loại bỏ khẩu trang respirator nếu chúng bị ướt, bẩn hoặc bị hư hỏng; khó hít thở qua; tiếp xúc với hóa chất, chất lây nhiễm hoặc dịch cơ thể. Nếu chạm vào hoặc điều chỉnh hoặc lấy khẩu trang ra khỏi mặt vì bất kỳ lý do gì, phải vệ sinh tay ngay lập tức. Làm theo quy trình tháo an toàn và không chạm vào mặt trước của khẩu trang. Nhân viên y tế không nên sử dụng cùng một khẩu trang khi chăm sóc bệnh nhân bị COVID-19 và bệnh nhân không nghi ngờ mắc COVID-19 do nguy cơ lây truyền từ ô nhiễm bên ngoài của khẩu trang. |
|  | 2) Tái xử lý | Quy trình khử nhiễm khẩu trang respirator bằng các phương pháp khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn. | Hạn chế/Nguy cơ: • Hiện tại không có phương pháp hay quy trình khử nhiễm và tái xử lý chuẩn nào để đảm bảo tính hiệu quả hoặc tình trạng nguyên vẹn của khẩu trang respirator. |

|  | (xem Phụ lục 2 để biết bằng chứng) | Các phương pháp (chưa được xác nhận) để tái xử lý khẩu trang respirator (xem Phụ lục 2): theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nếu có: hydrogen peroxide hóa hơi chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím nhiệt khô hoặc ẩm • thuốc nhuộm xanh methylen + nhiệt khô | Không xác định được hạn sử dụng của khẩu trang respirator đã qua tái xử lý. Tuy nhiên, sự xuống cấp của bộ lọc hoặc dây đeo đàn hồi sau một hoặc nhiều chu kỳ khử khuẩn sẽ ảnh hưởng đến sự vừa khít của khẩu trang respirator và có thể ảnh hưởng đến các đặc tính bảo vệ. Số lượng chu kỳ tái xử lý mà không làm giảm chất lượng bảo vệ rất khác nhau, tùy thuộc vào phương pháp tái xử lý và thương hiệu/kiểu khẩu trang respirator. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Sau một số chu kỳ tái xử lý được xác định trước, phải bỏ khẩu trang respirator vào thùng chứa chất thải thích hợp theo hướng dẫn/quy định của địa phương. Khi lấy khẩu trang respirator ra khỏi mặt, phải đặt nó ngay vào một hộp đựng chuyên dụng để tái xử lý và được dán nhãn với tên của người đeo ban đầu. Chỉ nên đeo một chiếc khẩu trang tối đa năm lần. Phải trả lại khẩu trang respirator cho người đeo ban đầu sau một chu kỳ tái xử lý. Nhân viên y tế phải luôn kiểm tra khẩu trang và kiểm tra niêm phong trước khi sử dụng. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3) Các giải pháp thay thế | Khẩu trang respirator làm sạch không khí sử dụng điện (PAPR) hoặc khẩu trang respirator đàn hồi được thiết kế với khả năng tái xử lý mà không làm hỏng niêm phong và hiệu quả của bộ phận lọc (58, 59) | Hạn chế/Nguy cơ: Các nhân viên có thể chưa quen với việc sử dụng, vận hành và xử lý PAPR hoặc khẩu trang đàn hồi và sẽ cần được đào tạo để đảm bảo vận hành và thực hành an toàn. Hầu hết các mẫu không đảm bảo kiểm soát nguồn cho người đeo, vì van thở ra cho phép không khí thở ra chưa lọc sẽ thoát ra ngoài môi trường. Nên chọn PAPR và khẩu trang đàn hồi thuận lợi cho cả bảo vệ và kiểm soát nguồn qua hít vào và thở ra có lọc. PAPR có thiết kế trùm đầu và/hoặc có các bộ phận hoặc dây dẫn có thể cản trở khả năng di chuyển và tầm nhìn của nhân viên y tế. Khả năng nghe có thể giảm do tiếng ồn của quạt gió và tiếng ồn do chuyển động của tấm che đầu lỏng lẻo, tùy thuộc vào từng kiểu. Khả năng sử dụng ống nghe có thể bị hạn chế. Pin và bộ lọc/hộp lọc phải được sạc lại hoặc thay thế khi có chỉ định. PAPR và khẩu trang đàn hồi cần có không gian bảo quản lớn giữa các ca làm việc. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Bỏ bộ lọc khi bị bẩn, hư hỏng hoặc giảm lưu lượng khí dưới mức quy định của nhà sản xuất. Nên kiểm tra dung lượng pin và bộ lọc trước khi sử dụng. Quá trình tái xử lý phải được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ sở phải đào tạo nhân viên để duy trì, khử khuẩn và làm sạch PAPR đúng cách. Tốt nhất, chỉ một người duy nhất sử dụng PAPR hoặc khẩu trang đàn hồi và trả lại cho người này trong lần sử dụng tiếp theo sau mỗi chu kỳ tái xử lý. |
| Áo choàng được nhân viên y tế sử dụng | 1) Thời gian sử dụng kéo dài (sử dụng cho nhiều bệnh nhân) | Sử dụng mà không cần loại bỏ khi chăm sóc nhóm bệnh nhân mắc COVID-19. | Nguy cơ: Việc sử dụng áo choàng trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tự nhiễm bẩn. • Việc sử dụng áo choàng quá lâu có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các mầm bệnh khác giữa các bệnh nhân. |

|  |  | Không áp dụng nếu chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định có vi sinh vật kháng thuốc tổng hợp hoặc mắc một loại bệnh khác cần các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc. Trong những trường hợp này, nên thay áo choàng giữa các lần tiếp xúc với bệnh nhân. | Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Loại bỏ áo choàng nếu nó bị ướt, bẩn hoặc bị hư hỏng hoặc tiếp xúc với hóa chất, chất lây nhiễm hoặc chất dịch cơ thể. Loại bỏ áo choàng khi chăm sóc các bệnh nhân khác với nhóm bệnh nhân COVID-19 được chỉ định. Tuân thủ quy trình loại bỏ an toàn để tránh làm ô nhiễm môi trường. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2) Tái xử lý | i) Quy trình khử nhiễm áo choàng cotton bằng phương pháp giặt hoặc giặt và khử khuẩn. Các phương pháp giặt (xem Phụ lục II): Giặt trong nước 60oC với chất tẩy rửa sau đó phơi khô Giặt thủ công trong nước và chất tẩy rửa, sau đó ngâm trong chất khử khuẩn, sau đó phơi khô | Nguy cơ: Có thể xảy ra hư hỏng đối với hàng dệt may, làm giảm khả năng chống thấm chất lỏng và tăng khả năng tự nhiễm bẩn. Tiêu chí loại bỏ: Nên vứt bỏ áo choàng nếu chúng bị ướt, bẩn, hư hỏng hoặc tiếp xúc với hóa chất, chất lây nhiễm hoặc dịch cơ thể. |
|  | 3) Các giải pháp thay thế | i) Áo khoác phòng thí nghiệm dùng một lần Chỉ tiếp xúc ngắn với bệnh nhân; Không nên sử dụng khi tiếp xúc lâu hoặc khi thực hiện các thủ thuật tạo khí dung và các phương pháp điều trị hỗ trợ | Nguy cơ: Áo khoác dùng một lần trong phòng thí nghiệm có độ bền kém hơn, độ che phủ thân mình/khả năng chống thấm chất lỏng thấp hơn áo choàng. Có nguy cơ nhiễm bẩn do sự cọ sát của nhân viên y tế, làm hỏng áo khoác trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Loại bỏ áo khoác phòng thí nghiệm dùng một lần nếu nó bị ướt, bẩn, hư hỏng hoặc tiếp xúc với hóa chất, chất lây nhiễm hoặc dịch cơ thể. Thực hiện theo quy trình loại bỏ áo khoác phòng thí nghiệm an toàn để tránh làm ô nhiễm môi trường. |
|  |  | ii) Tạp dề nhựa không thấm nước dùng một lần Nên kết hợp với áo khoác phòng thí nghiệm hoặc áo choàng bệnh nhân khi thực hiện các thủ thuật tạo khí dung và hỗ trợ điều trị | Nguy cơ: Tạp dề bằng nhựa không bảo vệ cánh tay và phần sau của thân và che phủ ít hơn áo choàng. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Tháo bỏ tạp dề bằng nhựa nếu nó bị ướt, bẩn, hư hỏng hoặc tiếp xúc với hóa chất, chất lây nhiễm hoặc dịch cơ thể. Tuân thủ quy trình loại bỏ tạp dề an toàn để tránh làm ô nhiễm môi trường. |

|  |  | iii) Áo choàng bệnh nhân có thể tái sử dụng (có thể giặt được), áo khoác phòng thí nghiệm có thể tái sử dụng (có thể giặt được) Nên kết hợp với tạp dề khi thực hiện các thủ thuật tạo khí dung và hỗ trợ điều trị Các phương pháp giặt (xem Phụ lục II): Giặt trong nước 600C với chất tẩy rửa Giặt thủ công trong nước và chất tẩy rửa, sau đó ngâm trong chất khử khuẩn | Risk Thiết kế và độ dày có thể không phù hợp để che phủ bảo vệ toàn bộ thân hoặc cánh tay. Tiêu chí loại bỏ: Nên cởi bỏ áo choàng thay thế nếu nó bị ướt, bẩn, hư hỏng hoặc bị dính hóa chất, chất lây nhiễm hoặc chất dịch cơ thể. Tuân thủ quy trình loại bỏ tạp dề an toàn để tránh làm ô nhiễm môi trường. • Nhân viên y tế không nên sử dụng cùng một chiếc áo choàng thay thế khi chăm sóc bệnh nhân bị COVID-19 và những bệnh nhân không nghi ngờ mắc COVID-19 vì nguy cơ lây nhiễm trên áo choàng thay thế. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kính bảo hộ được nhân viên y tế sử dụng | 1) Thời gian sử dụng kéo dài (sử dụng cho nhiều bệnh nhân) | Sử dụng mà không cần loại bỏ trong thời gian thay ca, khi chăm sóc nhóm bệnh nhân mắc COVID-19. | Nguy cơ: Có nguy cơ ô nhiễm mặt ngoài của kính bảo hộ. Việc sử dụng kính bảo hộ trong thời gian dài có thể làm tăng cảm giác khó chịu và mệt mỏi do dây đeo cọ sát và biến dạng thị giác. Có thể xảy ra tổn thương mô da trên mặt khi râm kéo dài thời gian sử dụng kính bảo hộ. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Nên tháo kính bảo hộ nếu chúng bị nhiễm bẩn do dính hóa chất, chất lây nhiễm hoặc chất dịch cơ thể; hoặc nếu chúng che khuất tầm nhìn hoặc lỏng lẻo. Thực hiện theo quy trình an toàn khi tháo kính bảo hộ để tránh làm nhiễm bẩn mắt. Nhân viên y tế không nên sử dụng cùng kính bảo hộ khi chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 và bệnh nhân không nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 do nguy cơ lây truyền do ô nhiễm kính bảo hộ. |
|  | 2) Tái xử lý | Làm sạch kính bảo hộ bằng xà phòng/chất tẩy rửa và nước, sau đó khử khuẩn bằng natri hypoclorit 0,1% (sau đó rửa lại bằng nước sạch) hoặc khăn lau cồn 70% - xem Phụ lục II để biết thêm thông tin. | Nguy cơ: Độc tính tồn dư của natri hypoclorit có thể gây kích ứng mắt nếu không được rửa kỹ sau khi khử khuẩn. Tái xử lý làm tăng khối lượng công việc của nhân viên y tế. Tiêu chí loại bỏ: Nên tháo kính bảo hộ nếu chúng bị nhiễm bẩn do dính hóa chất, chất lây nhiễm hoặc chất dịch cơ thể; hoặc nếu chúng che khuất tầm nhìn hoặc trở nên lỏng lẻo. |
|  | 3) Giải pháp thay thế | Kính an toàn (ví dụ như kính chấn thương) có phần mở rộng để che một bên mắt. | Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: • Nên tháo kính bảo hộ nếu chúng bị nhiễm bẩn do dính hóa chất, chất lây nhiễm hoặc chất dịch cơ thể; hoặc nếu chúng che khuất tầm nhìn. |
| Tấm che mặt được nhân viên y tế sử dụng | 1) Thời gian sử dụng kéo dài (sử dụng cho nhiều bệnh nhân) | Sử dụng mà không cần loại bỏ trong ca làm việc khi chăm sóc nhóm bệnh nhân mắc COVID-19. | Hạn chế/Nguy cơ: Có nguy cơ ô nhiễm mặt ngoài của tấm che mặt. Sử dụng nhiều tấm che mặt có thể làm tăng cảm giác khó chịu và mệt mỏi do dây đeo sau đầu cọ sát và gây biến dạng hình ảnh. Có thể xảy ra tổn thương mô da khi sử dụng tấm che mặt kéo dài. |

|  | Tấm chắn mặt phải được thiết kế để che các cạnh của khuôn mặt và kéo đến dưới cằm |  | Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Nên tháo tấm che mặt nếu chúng bị ô nhiễm do dính hóa chất, chất lây nhiễm hoặc chất dịch cơ thể; hoặc nếu chúng che khuất tầm nhìn. Thực hiện theo quy trình an toàn để loại bỏ các tấm che mặt, tránh làm ô nhiễm mặt và mắt. Nhân viên y tế không nên sử dụng cùng một tấm che mặt khi chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 và những bệnh nhân không bị nghi ngờ mắc COVID-19 do nguy cơ lây truyền do ô nhiễm tấm che mặt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2) Tái xử lý | Làm sạch tấm che mặt bằng xà phòng/chất tẩy rửa và nước, sau đó khử khuẩn bằng natri hypoclorit 0,1% (sau đó rửa lại bằng nước sạch) hoặc khăn lau cồn 70% - xem Phụ lục II để biết thêm thông tin. | Hạn chế/Nguy cơ: Nhựa có thể bị hư hỏng, dẫn đến giảm khả năng nhìn và sự nguyên vẹn. Độc tính tồn dư của natri hypoclorit có thể xảy ra nếu tấm che mặt không được rửa kỹ sau khi khử khuẩn. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Nên tháo bỏ tấm che mặt nếu chúng bị ô nhiễm do dính hóa chất, chất lây nhiễm hoặc chất dịch cơ thể; hoặc nếu chúng che khuất tầm nhìn. Thực hiện theo quy trình an toàn khi loại bỏ các tấm che mặt để tránh làm ô nhiễm mặt và mắt |
|  | 3) Giải pháp thay thế | Sản xuất tấm che mặt tại địa phương (ví dụ: bằng cách in 3D, tấm mi-ca với băng dính, các nhà sản xuất nhựa tại địa phương) | Hạn chế/Nguy cơ: Tấm che mặt được sản xuất tại địa phương không được xác nhận theo tiêu chuẩn quốc tế đối với thiết bị bảo hộ cá nhân như bảo vệ mắt. Có khả năng chất lượng dưới mức tối ưu, bao gồm khả năng nhìn, phạm vi bảo vệ da mặt, chất lượng và hình dạng dây đeo để đảm bảo bảo vệ mắt. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Nên tháo tấm che mặt nếu chúng bị ô nhiễm do dính hóa chất, chất lây nhiễm hoặc chất dịch cơ thể; hoặc nếu chúng che khuất tầm nhìn. Thực hiện theo quy trình an toàn khi loại bỏ các tấm che mặt để tránh làm ô nhiễm mặt và mắt. |
| Găng tay nhân viên y tế sử dụng | 1) Thời gian sử dụng kéo dài (sử dụng cho nhiều bệnh nhân) | Không có bằng chứng chất lượng nào về việc kéo dài thời gian sử dụng găng tay cho nhiều bệnh nhân và việc này không được khuyến khích | Dữ liệu không xác định |
|  | 2) Tái xử lý (trong một lần gặp bệnh nhân) | Việc sử dụng dung dịch chà tay hoặc chất khử khuẩn được nhà sản xuất phê duyệt trên găng tay y tế thay vì tháo và đeo găng tay mới khi thực hiện vệ sinh tay trong một lần gặp bệnh nhân (chẳng hạn như một bệnh nhân trải qua nhiều khâu chăm sóc) - xem Các tùy chọn KHÔNG được WHO khuyến khích bên dưới để biết thêm thông tin. | Nguy cơ: Chỉ nên xem xét hoạt động này khi nhà sản xuất găng tay đã đánh giá và chấp thuận việc sử dụng chất khử khuẩn trên găng tay kiểm tra không vô trùng. Sử dụng chất khử khuẩn có thể làm giảm độ bền kéo của găng tay và tăng khả năng thấm và rò rỉ. Một số vật liệu nhất định (ví dụ như vinyl) có thể bị biến chất khi sử dụng dung dịch chà tay hoặc bị dính. Các vết xước nhỏ trong vật liệu có thể làm tăng nguy cơ ô nhiễm bởi các mầm bệnh từ găng tay đã khử khuẩn truyền sang bệnh nhân, do đó không thể so được với sử dụng dung dịch chà tay trong các thời điểm vệ sinh. Không nên tháo găng tay ra khỏi tay khi thực hiện khử khuẩn găng tay vì thực hành này có nguy cơ làm suy giảm độ bền kéo và khả năng thấm. Găng tay dài, kéo cao hơn cổ tay có thể an toàn hơn khi sử dụng khi khử khuẩn tay đeo găng bằng dung dịch khử khuẩn. |

|  |  | Biện pháp tạm thời chỉ sử dụng trong tình huống khẩn cấp khi khan hiếm găng tay | Tiêu chí loại bỏ: Loại bỏ găng tay sau một lần gặp bệnh nhân khi ra khỏi khu vực chăm sóc hoặc khi chăm sóc cho một bệnh nhân khác. Nên loại bỏ găng tay nếu chúng bị hư hỏng, đổi màu, dính hoặc nhiễm chất dịch cơ thể. Vứt bỏ găng tay vào thùng rác ngay sau khi tháo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3) Các đồ vật thay thế | i) Trong trường hợp không có găng tay, chỉ cần rửa tay hoặc sử dụng dung dịch chà tay như được chỉ định trong 5 thời điểm về vệ sinh tay của WHO (36) | Nguy cơ: Có thể xảy ra tổn thương da hoặc các mối lo ngại khác về an toàn khi tiếp xúc với các chất hóa học trong môi trường y tế và trong quá trình cung cấp một số loại thuốc (ví dụ: hóa trị liệu). Vệ sinh tay phải được thực hiện kỹ lưỡng vì vi rút, vi khuẩn và nấm gây bệnh; và đặc biệt, mầm bệnh dạng bào tử có thể cư trú trên tay của nhân viên y tế bất cứ khi nào không vệ sinh tay sạch sẽ. Tiêu chí sử dụng: Nên sử dụng xà phòng và nước thay vì dung dịch chà tay nếu tay nhìn rõ vết bẩn hoặc khi có nguy cơ bị nhiễm các mầm bệnh hình thành bào tử. Tránh chăm sóc bệnh nhân mà không có găng tay vì các hoạt động chăm sóc trực tiếp có nguy cơ cao bị nhiễm bẩn dịch cơ thể, tiếp xúc với màng nhầy và da không nguyên vẹn, hoặc có nguy cơ đáng kể khi tiếp xúc tay trong các thủ thuật như đặt ống thông tĩnh mạch ngoại vi/loại bỏ, đặt ống nội khí quản, làm sạch dịch cơ thể tràn ra, làm sạch bồn gây nôn, dùng hóa trị liệu, xử lý/làm sạch các dụng cụ đã qua sử dụng, chuẩn bị chất khử khuẩn, thao tác với hóa chất nguy hiểm hoặc xử lý chất thải. Không nên chăm sóc trực tiếp mà không sử dụng găng tay khi nhân viên y tế hoặc người chăm sóc có da tay không nguyên vẹn. |
|  |  | ii) Sử dụng găng tay công nghiệp phi y tế dùng một lần nếu được chỉ định (ví dụ: các biện pháp phòng ngừa khi tiếp xúc) đối với các công việc chăm sóc thông thường liên quan đến thao tác với bệnh nhân hoặc môi trường bệnh nhân Biện pháp tạm thời chỉ áp dụng trong trường hợp khẩn cấp khi khan hiếm găng tay | Nguy cơ: Găng tay phi y tế có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sử dụng trong môi trường có chất gây ô nhiễm sinh học, có độ đàn hồi và độ bền kém và có thể không nhạy cảm/không cảm giác tốt. Găng tay phi y tế có thể có kích thước không phù hợp và làm tăng khả năng nhiễm vi sinh vật. Găng tay phi y tế không được làm bằng vật liệu có thể gây phản ứng dị ứng hoặc được phủ bằng bột có thể gây viêm đường thở nếu hít phải. Tốt nhất, găng tay nên được tráng bằng polymer hoặc clo. Nếu không; quá trình tháo găng có thể khó khăn hơn và nguy cơ ô nhiễm cao. Tiêu chí loại bỏ và biện pháp phòng ngừa: Cần loại bỏ và thay găng tay bất cứ khi nào chúng bị rách. Vứt bỏ găng tay để vệ sinh tay khi được chỉ định theo 5 thời điểm vệ sinh tay của WHO, sau đó đeo một đôi găng tay mới nếu tiếp tục chăm sóc cho một bệnh nhân. Không nên sử dụng loại găng tay như vậy đối với các hoạt động chăm sóc trực tiếp có tiếp xúc với niêm mạc hoặc da không nguyên vẹn của bệnh nhân, hoặc có nguy cơ an toàn khi thực hiện các thủ thuật như đặt/rút catheter tĩnh mạch ngoại vi, đặt ống nội khí quản, dùng hóa trị liệu, xử lý/làm sạch các dụng cụ đã sử dụng, chuẩn bị chất khử khuẩn, thao tác với hóa chất độc hại hoặc xử lý chất thải. |

# Các lựa chọn KHÔNG được WHO khuyến nghị

Tái sử dụng PPE

WHO không khuyến khích việc cởi PPE, bảo quản trong một khoảng thời gian, mặc lại và tái sử dụng PPE, PPE có khả năng bị ô nhiễm, đặc biệt là khẩu trang y tế và khẩu trang respirator nếu không khử nhiễm hoặc tái xử lý (71, 72). Các mầm bệnh khác hiện diện trong môi trường y tế tồn tại lâu trên bề mặt cũng có thể làm ô nhiễm PPE trong quá trình chăm sóc thường xuyên (73). Cần nghiên cứu sâu để hiểu rõ hơn về các điều kiện môi trường có thể giúp SARS-CoV-2 và các mầm bệnh lây truyền qua chăm sóc y tế tồn tại lâu hơn trên bề mặt PPE được sử dụng trong chăm sóc bệnh nhân (31, 7477), để giảm thiểu nguy cơ tự nhiễm và bảo vệ chống lại sự tiêm nhiễm vào bề mặt niêm mạc của bệnh nhân nếu PPE được sử dụng lại (78-81).

Sử dụng găng tay không phù hợp

Việc sử dụng găng tay để bảo vệ chống lại SARS-CoV-2 trong môi trường cộng đồng nơi không chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 không phải là một chiến lược để giảm lây truyền (82). WHO khuyến cáo ưu tiên  tăng cường khả năng vệ sinh tay trong các cơ sở y tế và cộng đồng, như được nêu trong Recommendations to Member States to improve hand hygiene practices to help prevent transmission of the COVID-19 virus của WHO (83). Việc chạm tay bị ô nhiễm vào niêm mạc của khuôn mặt, cho dù có đeo găng tay hay không, đều có thể bị nhiễm khuẩn (84). WHO rất không đồng tình với việc sử dụng găng tay khám bệnh trong cộng đồng vì các mục đích khác (ngoài mục đích y tế) trong khi thiếu hụt rất nhiều găng tay y tế trên toàn cầu.

WHO không khuyến cáo sử dụng cùng một găng tay cho một nhóm bệnh nhân mắc COVID-19 (sử dụng kéo dài) do khả năng SARS-CoV-2 và các mầm bệnh khác trong môi trường y tế có thể lây truyền qua găng tay và gây nhiễm khuẩn (26). Một vấn đề khác là khả năng độ bền kéo và độ thấm của găng tay sẽ bị giảm khi sử dụng lâu dài.

Không nên đeo găng tay đôi (hai lớp) vì phương pháp này không giúp tăng cường thêm khả năng bảo vệ chống lại SARS-CoV2. Găng tay đôi chỉ có lợi ích bảo vệ trong quá trình phẫu thuật có nguy cơ cao làm rách găng tay (26).

Đeo găng tay trong các cơ sở y tế để giảm sự nhiễm bẩn quá mức cho tay (26). Thay đổi găng tay giữa các công việc trong quá trình chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm khuẩn lây truyền qua tiếp xúc, kèm theo vệ sinh tay, là thực hành tốt nhất để giảm thiểu nhiễm bẩn tay (25, 26). Để chăm sóc bệnh nhân xác định hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, nếu có nguồn cung cấp găng tay tối ưu, nên đeo găng tay khi chăm sóc trực tiếp cơ thể, thực hiện các thủ thuật vô trùng, khi có nguy cơ tiếp xúc với dịch cơ thể và khi thực hiện các công việc mất nhiều thời gian với môi trường bệnh nhân (ví dụ như làm sạch và khử khuẩn bề mặt). Nên vứt bỏ găng tay, tiếp theo là vệ sinh tay trong mọi thời điểm vệ sinh tay. Cần lưu ý rằng, không có bằng chứng trực tiếp về việc tăng cường khả năng bảo vệ chống lại SARS-CoV-2 thông qua việc sử dụng găng tay, mà mới chỉ có bằng chứng về vệ sinh tay (82. 85, 86).

## Trong bối cảnh thiếu găng tay, tốt hơn là tạm thời giảm bớt các hoạt động sử dụng găng tay, như đã mô tả trước đây.

## Trong khi thiếu hụt nghiêm trọng găng tay y tế, có một số biện pháp khử nhiễm bàn tay đeo găng (ví dụ: khử nhiễm găng tay mà không cần tháo ra) cho phép sử dụng cùng một găng tay trên một nhóm bệnh nhân. WHO đã đánh giá cẩn thận các phương pháp khử khuẩn găng tay khác nhau như mô tả trong các nghiên cứu (87-90), bởi các nhà sản xuất (91, 92) và trong hướng dẫn thực hành của các cơ quan y tế công cộng và các cơ quan tư vấn (93,94). Một số kết quả cho thấy khả năng chống chịu đầy hứa hẹn của găng tay sử dụng một lần đối với các chất khử khuẩn khác nhau, có hiệu quả cao chống lại các chất gây ô nhiễm vi sinh vật trong cơ sở y tế, nhưng nhìn chung có nhiều kết quả khác nhau về tác động đến độ bền kéo và độ thấm của găng tay.

## Với bằng chứng hiện tại, WHO không khuyến khích khử khuẩn tay đeo găng. Tuy nhiên, nếu thực sự cần thiết, việc khử khuẩn bàn tay đeo găng tay thông qua các phương pháp đã được kiểm nghiệm, được nhà sản xuất găng tay ủng hộ, chỉ nên thực hiện trong một thời điểm vệ sinh tay như một phần của gói chăm sóc được thực hiện trên một bệnh nhân (95). Một lý do để chấp nhận phương pháp này là tránh thay găng tay trong phòng bệnh nhân hoặc phải quay lại khu vực đeo găng tay với bộ PPE bị ô nhiễm. Không nên sử dụng phương pháp này để kéo dài thời gian sử dụng găng tay khi chăm sóc nhiều bệnh nhân, ngay cả khi tất cả bệnh nhân được điều trị trong cùng một phòng (xem Bảng 1).

## Đeo khẩu trang y tế lên khẩu trang respirator

Vì lo ngại về an toàn (96-98), WHO không khuyến nghị sử dụng khẩu trang y tế kết hợp với khẩu trang respirator để kéo dài thời gian sử dụng khẩu trang respirator hoặc để đảm bảo kiểm soát nguồn khi sử dụng khẩu trang respirator có van thở ra không lọc.

WHO khuyến khích sử dụng tấm che mặt như một giải pháp thay thế hợp lý nếu địa phương xét thấy cần thêm một lớp bảo vệ cho khẩu trang respirator trong quá trình kéo dài thời gian sử dụng. Trong mọi trường hợp, cần xử lý khẩu trang respirator đã qua sử dụng như thể nó đã bị ô nhiễm vì cả khẩu trang y tế hay tấm che mặt đều không thể che chắn kỹ lưỡng khẩu trang respirator khỏi tất cả các nguy cơ ô nhiễm trong môi trường y tế (99). Khẩu trang respirator có van thở ra không lọc hơi thở thở ra và do đó không đảm bảo kiểm soát nguồn cho người đeo nếu người đó có thể nhiễm SARS-CoV-2, loại khẩu trang này không được khuyến cáo và chỉ nên sử dụng khi không còn lựa chọn nào khác (29).

Khẩu trang không dùng cho y tế thay thế cho khẩu trang y tế hoặc khẩu trang respirator

Khẩu trang không phải là khẩu trang y tế thì không phù hợp trong việc bảo vệ nhân viên y tế khi làm việc trong khu vực chăm sóc bệnh nhân hoặc khi chăm sóc bệnh nhân (29). Độ dày vật liệu và tiêu chuẩn dệt may rất khác nhau; do đó, rào cản (hiệu quả lọc) chống lại vi sinh vật đi qua vải không xác định được. Ngoài ra, khẩu trang không phải là khẩu trang y tế thường được thiết kế với nhiều lớp vật liệu ưa nước như bông, và do đó có thể giữ ẩm, bị nhiễm bẩn và đóng vai trò  như một nguồn lây nhiễm tiềm ẩn cho người đeo (100, 101). Mặc dù các khuyến nghị hiện tại khuyên sử dụng vật liệu tổng hợp, kỵ nước ở lớp ngoài, nhưng việc sử dụng khẩu trang không dùng cho y tế nói chung là nhằm mục đích kiểm soát nguồn gốc. Không có bằng chứng cho thấy loại khẩu trang này hoạt động đầy đủ hoặc nhất quán như PPE (29).

Nếu đề xuất sản xuất khẩu trang vải không dùng trong y tế để sử dụng trong các cơ sở y tế, chính quyền địa phương phải đánh giá chúng theo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật tối thiểu (29).

# Tham khảo

- Supply chain task force, notes for the record. Geneva: World Health Organization; 25 November 2020 (https://www.who.int/publications/m/item/supplychain-task-force-notes-for-the-record-25-november-

2020, accessed 15 December 2020)

- Park, C.-Y., Kim, K., Roth, S., Beck, S., Kang, J.W,

Tayag, M.C., et al. Global Shortage of Personal

Protective Equipment amid COVID-19: Supply Chains, Bottlenecks, and Policy Implications. Asian Development Bank.

(https://doi.org/10.22617/BRF200128-2, accessed 15 December 2020)

- Cohen, J., Rodgers, Y. van der M., 2020. Contributing factors to personal protective equipment shortages during the COVID-19 pandemic. Prev Med 141, 106263. (https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106263, accessed 15 December 2020)

- Rowan, N.J., Laffey, J.G., 2020. Challenges and solutions for addressing critical shortage of supply chain for personal and protective equipment (PPE) arising from Coronavirus disease (COVID19) pandemic – Case study from the Republic of Ireland. Science of The Total Environment 725, 138532. (https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138532, accessed 15 December 2020)

- Sharma, A., Gupta, P., Jha, R., 2020. COVID-19:

Impact on Health Supply Chain and Lessons to Be Learnt. Journal of Health Management 22, 248–261.

(https://doi.org/10.1177/0972063420935653, accessed

15 December 2020)

- Health workforce policy and management in the context of the COVID-19 pandemic response. Geneva: World Health Organization; 3 December 2020

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/337333, accessed

14 December 2020)

- Infection Prevention and Control (IPC) for COVID-19

Virus (OpenWHO course). Geneva: World Health

Organization; 2020 (https://openwho.org/courses/IPC-

PPE-EN, accessed 29 November 2020)

- Infection Prevention and Control (IPC) core competencies and multimodal strategies (OpenWHO course). Geneva: World Health Organization; 2020

(https://openwho.org/courses/IPC-PPE-EN, accessed

  - November 2020)

- Standard Precautions: Injection safety and needle-stick injury management (OpenWHO course). Geneva: World Health Organization; 2020 (https://openwho.org/courses/IPC-IS-EN, accessed 29 November 2020)

- Standard Precautions: Environmental cleaning and disinfection (OpenWHO course). Geneva: World

Health Organization; 2020

(https://openwho.org/courses/IPC-EC-EN, accessed 29 November 2020)

- Standard Precautions: Hand Hygiene (OpenWHO course). Geneva: World Health Organization; 2020

(https://openwho.org/courses/IPC-HH-en, accessed 29 November 2020)

- COVID-19: How to put on and remove personal protective equipment (PPE). Geneva: World Health

Organization; 2020

(https://openwho.org/courses/COVID-19-IPCEN?locale=en, accessed 29 November 2020)

- Standard Precautions: Waste management (OpenWHO course). Geneva: World Health Organization; 2020

(https://openwho.org/courses/IPC-EC-EN, accessed 29 November 2020)

- Occupational health and safety for health workers in the context of COVID-19 (OpenWHO course). Geneva: World Health Organization; 2020

(https://openwho.org/courses/IPC-PPE-EN, accessed

  - November 2020)

- Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed. Interim Guidance. Geneva: World Health Organization; 29 June 2020.

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/332879, accessed 29 November 2020)

- Interim guidance note for hospitals: managing hospital services, maintaining essential routine health care and generating surge capacity. Manilla: World Health Organization, Western Pacific Regional Office; 6 April 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/332381, accessed 29 November 2020)

- Administrative Controls to Guarantee Implementation of Infection Prevention and Control Measures in the Context of COVID-19. Washington; World Health

Organization Regional Office for the Americas; 25 June 2020 (https://iris.paho.org/handle/10665.2/52389, accessed 29 November 2020)

- Rapid hospital readiness checklist: a module from the suite of health service capacity assessments in the context of the COVID-19 pandemic: interim guidance. Geneva: World Health Organization; 25 November 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/337038, accessed 29 November 2020)

- Infection prevention and control health-care facility response for COVID-19: a module from the suite of health service capacity assessments in the context of the COVID19 pandemic: interim guidance. Geneva: World Health

Organization; 20 October 2020

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/336255, accessed

  - November 2020)

- Ensuring a safe environment for patients and staff in COVID-19 health-care facilities: a module from the suite of health service capacity assessments in the context of the COVID-19 pandemic: interim guidance. Geneva: World Health Organization; 20 October 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/336257, accessed 29 November 2020)

- COVID-19 essential supplies forecasting tool overview of the structure, methodology, and assumptions used: interim guidance. Geneva: World Health Organization;

25 August 2020

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/333983, accessed 26 November 2020)

- Technical specifications of personal protective equipment for COVID-19: interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/336622, accessed 22 November 2020).

- COVID-19 Supply Chain System: Requesting and receiving supplies. Geneva: World Health

Organization; 30 April 2020

(https://www.who.int/publications/i/item/emergencyglobal-supply-chain-system-(covid-19)-catalogue, accessed 26 November 2020)

- Infection prevention and control of epidemic- and pandemic- prone acute respiratory infections in health care. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/112656, accessed 17 December 2020).

- Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level. Geneva: World Health

Organization; 2016

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/251730, accessed 17 December 2020)

- WHO guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization; 2009

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/44102, accessed

  - November 2020)

- Water, sanitation, hygiene, and waste management for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19: Interim guidance. Geneva: World Health Organization; 29 July

2020

(https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1292822/retrie ve, accessed 15 December 2020)

- Considerations for the provision of essential oral health services in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 3 August 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/333625, accessed 23 November 2020)

- Mask use in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 1 December 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/337199, accessed 23 November 2020)

- Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. Scientific Brief. Geneva: World Health Organization; 9 July 2020. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/333114, accessed 22 November 2020)

- Ye, G., Lin, H., Chen, S., Wang, S., Zeng, Z., Wang, W., et al., 30 April 2020. Environmental contamination of SARS-CoV-2 in healthcare premises. Journal of Infection 81, e1–e5.

(https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.034, accessed 22 November 2020)

- Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 16 May 2020

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096, accessed 24 November 2020)

- McDougall, R.J., Gillam, L., Ko, D., Holmes, I., Delany, C., 2020. Balancing health worker well-being and duty to care: an ethical approach to staff safety in COVID-19 and beyond. J Med Ethics medethics-2020-

106557. (https://doi.org/10.1136/medethics-2020-

106557, accessed 20 December 2020)

- Richards, T., Scowcroft, H., 2020. Patient and public involvement in covid-19 policy making. BMJ m2575. (https://doi.org/10.1136/bmj.m2575, accessed 20 December 2020)\

- Critical shortage or lack of personal protective equipment in the context of COVID-19. Manilla: World Health Organization, Regional Office for the

Western Pacific; 28 June 2020

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/333631, accessed 29 November 2020)

- Bokolo Anthony Jnr., 2020. Use of Telemedicine and Virtual Care for Remote Treatment in Response to COVID-19 Pandemic. J Med Syst 44, 132.

(https://doi.org/10.1007/s10916-020-01596-5, accessed

20 December 2020)

- Gan, C.C.R., Tseng, Y.-C., Lee, K.-I., 2020. Acrylic window as physical barrier for Personal Protective Equipment (PPE) conservation. Am J Emerg Med 38,

1532–1534. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.044

- Gupta, S., Gupta, S., Gujrathi, A.V., 2020. Use of transparent curtains on bedside of patients with COVID‐19. Clin Exp Dermatol 45, 754–754.

(https://doi.org/10.1111/ced.14256, accessed 24 November 2020)

- Liang, T., 2020. Handbook of COVID-19 prevention and treatment. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine. Compiled According to

Clinical Experience, 68. (https://covid19.conacyt.mx/jspui/handle/1000/25, accessed 20 December 2020)

- Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation. Geneva: World Health Organization; 17 June 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/332451, accessed 22 November 2020).

- Personal protective equipment burn rate calculator.

Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 7 April 2020 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/ppe-strategy/burn-calculator.html, accessed

26 November 2020)

- Nowakowski, P., Kuśnierz, S., Sosna, P., Mauer, J.,

Maj, D., 2020. Disposal of Personal Protective

Equipment during the COVID-19 Pandemic Is a Challenge for Waste Collection Companies and Society: A Case Study in Poland. Resources 9, 116.

(https://doi.org/10.3390/resources9100116, accessed 26 November 2020)

- COVID-19 disease commodity package v5. Geneva: World Health Organization; 21 July 2020 (https://www.who.int/emergencies/what-wedo/prevention-readiness/disease-commoditypackages/dcp-ncov.pdf?ua=1, accessed 26 November

2020)

- Ha, J.F., 2020. The COVID‐19 pandemic, personal protective equipment, and respirator: a narrative review. International Journal of Clinical Practice,

p.e13578. (https://doi.org/10.1111/ijcp.13578, accessed

24 November 2020)

- Toomey, S., Conway, Y., Burton, C., Smith, S., Smalle, M., Chan, X.H., et al., 3 June 2020. Extended use or reuse of single-use surgical masks and filtering facepiece respirators: A rapid evidence review. The Centre for Evidence-Based Medicine, Evidence Service to support the COVID-19 response. (https://www.cebm.net/covid19/extended-use-or-re-use-of-single-use-surgicalmasks-and-filtering-facepiece-respirators-a-rapidevidence-review/, accessed 23 November 2020)

- Barycka, K., Torlinski, T., Filipiak, K.J., Jaguszewski, M., Nadolny, K., Szarpak, L., 2020. Risk of selfcontamination among healthcare workers in the COVID-19 pandemic. Am J Emerg Med.

(https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.09.055, accessed

14 December 2020)

- Jain, U., 2020. Risk of COVID-19 due to Shortage of Personal Protective Equipment. Cureus 12, e8837.

(https://doi.org/10.7759/cureus.8837, accessed 15 December 2020)

- Tiki Breathing Face Protection. Sweden: Tiki Safety; 2019. [Online].

(https://www.tikisafety.com/products/downloads#manu als, accessed 29 November 2020)

- Serban, A. 2020. Alternate Respirator Options During the N95 Mask Shortage. [Online]. (https://safety.honeywell.com/en-us/news-andevents/blog/alternate-respirator-options-during-then95-mask-shortage, accessed 29 November 2020)

- Panteleon, B. 2020. Disinfecting Exam Gloves: MedTech Europe Releases Informative Document on PPE in the Context of COVID-19. [Online]. (https://assets.medline.eu/Documents/Glove_Disinfecti on_Guidance_General_April_2020.pdf, accessed 29 November 2020)

- Decontamination of 3M Filtering Facepiece

Respirators, such as N95 Respirators, in the United

States – Considerations (Revision 11). Minnesota: 3M

Company; September 2020. [Online] (https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/dec ontamination-Phương pháp-for-3m-filtering-facepiecerespirators-technical-bulletin.pdf, accessed 22 November 2020)

- Options for the decontamination and reuse of respirators in the context of the COVID-19 pandemic. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 8 June 2020

(https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/docume nts/Options-for-shortage-of-surgical-masks-andrespirators.pdf, accessed 22 November 2020)

- UHN rolls out N95 Reprocessing Program. Toronto: University Health Network; 1 June 2020.

(https://www.uhn.ca/corporate/News/Pages/UHN_rolls

_out_N95_Reprocessing_Program.aspx, accessed 22 November 2020)

- Ippolito, M., Iozzo, P., Gregoretti, C., Grasselli, G., & Cortegiani, A. (2020). Facepiece filtering respirators with exhalation valve should not be used in the community to limit SARS-CoV-2 diffusion. Infection Control & Hospital Epidemiology, 1-4.

(https://doi.org/10.1017/ice.2020.244, accessed 20

December 2020)

- Novak, J.I., Loy, J., 2020. A quantitative analysis of 3D printed face shields and masks during COVID-19.

Emerald Open Res 2, 42.

(https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13815.1, accessed 29 November 2020)

- Flanagan, S.T., Ballard, D.H., 2020. 3D Printed Face Shields: A Community Response to the COVID-19 Global Pandemic. Academic Radiology 27, 905–906.

(https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.04.020, accessed

  - November 2020)

- Mostaghimi, A., Antonini, M.-J., Plana, D., Anderson, P.D., Beller, B., Boyer, E.W., et al., 2020. Regulatory and Safety Considerations in Deploying a Locally Fabricated, Reusable Face Shield in a Hospital Responding to the COVID-19 Pandemic. Med S2666634020300088.

(https://doi.org/10.1016/j.medj.2020.06.003, accessed

  - November 2020)

- Considerations for optimizing the supply of powered air purifying respirators. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 3 November 2020 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppestrategy/powered-air-purifying-respiratorsstrategy.html, accessed 26 November 2020)

- Elastomeric respirators: Strategies during conventional and surge demand situations. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 13 October 2020 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/elastomeric-respirators-strategy/index.html, accessed 26 November 2020)

- Licina, A., Silvers, A., Stuart, R.L., 2020. Use of powered air-purifying respirator (PAPR) by healthcare workers for preventing highly infectious viral diseases—a systematic review of evidence. Syst Rev 9, 173. (https://doi.org/10.1186/s13643-020-01431-5, accessed 29 November 2020)

- Chiang, J., Hanna, A., Lebowitz, D., Ganti, L., 2020. Elastomeric respirators are safer and more sustainable alternatives to disposable N95 masks during the coronavirus outbreak. Int J Emerg Med 13, 39.

(https://doi.org/10.1186/s12245-020-00296-8, accessed

  - November 2020)

- Bharatendu, C., Ong, J.J.Y., Goh, Y., Tan, B.Y.Q.,

Chan, A.C.Y., Tang, J.Z.Y., et al., 2020. Powered Air Purifying Respirator (PAPR) restores the N95 face mask induced cerebral hemodynamic alterations among Healthcare Workers during COVID-19 Outbreak.

Journal of the Neurological Sciences 417, 117078.

(https://doi.org/10.1016/j.jns.2020.117078, accessed 29 November 2020)

- Chakladar, A., Jones, C.G., Siu, J., Hassan-Ibrahim, M.O. and Khan, M., 2020. Microbial contamination of powered air purifying respirators (PAPR) used during the COVID-19 pandemic: an in situ microbiological study. medRxiv.(https://doi.org/10.1101/2020.07.30.201

65423, accessed 29 November 2020)

- Hines, S.E., Brown, C.H., Oliver, M., Gucer, P., Frisch,

M., Hogan, R., er al., 2020. Cleaning and Disinfection

Perceptions and Use Practices Among Elastomeric Respirator Users in Health care. Workplace Health Saf 68, 572–582.

(https://doi.org/10.1177/2165079920938618, accessed

  - November 2020)

- Powered air purifying respirators (PAPRS) as an alternative to N95 respirators in a health care setting: supplemental information. Toronto: Health Quality

Ontario; 7 April 2020

(https://www.hqontario.ca/Portals/0/documents/evidenc e/reports/powered-air-purifying-respirators-as-analternative-to-n95-respirators-in-a-health-caresetting.pdf, accessed 29 November 2020)

- Park, S.H., 2020. Personal Protective Equipment for Healthcare Workers during the COVID-19 Pandemic.

Infect Chemother 52, 165–182.

(https://doi.org/10.3947/ic.2020.52.2.165, accessed 20 December 2020)

- Use of gloves in healthcare and non-healthcare settings in the context of the COVID 19 pandemic: Technical report. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2 July 2020 (https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/gloves-healthcare-and-non-healthcare-settingscovid-19, accessed 22 November 2020)

- Kratzel, A., Todt, D., V’kovski, P., Steiner, S., Gultom,

M., Thao, T.T.N., et al., 2020. Inactivation of Severe

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 by WHORecommended Hand Rub Formulations and Alcohols.

Emerg. Infect. Dis. 26, 1592–1595.

(https://doi.org/10.3201/eid2607.200915, accessed 28 November 2020)

- U.S. Food and Drug Administration (FDA), 2020. Medical Glove Conservation Strategies: Letter To Health Care Providers. US FDA. (https://www.fda.gov/medical-devices/letters-healthcare-providers/medical-glove-conservation-strategiesletter-health-care-providers, accessed 29 November

2020)

- Anedda, J., Ferreli, C., Rongioletti, F., Atzori, L., 2020. Changing gears: Medical gloves in the era of coronavirus disease 2019 pandemic. Clinics in Dermatology S0738081X20301589.

(https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2020.08.003, accessed 29 November 2020)

- Recommended Guidance for Extended Use and Limited Reuse of N95 Filtering Facepiece Respirators in Healthcare Settings; 27 March 2020 (https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recom mendedguidanceextuse.html#risksextended, accessed

26 November 2020)

- Toomey, S., Conway, Y., Burton, C., Smith, S., Smalle, M., Chan, X.H., et al., 3 June 2020. Extended use or reuse of single-use surgical masks and filtering facepiece respirators: A rapid evidence review. The Centre for Evidence-Based Medicine, Evidence Service to support the COVID-19 response. (https://www.cebm.net/covid19/extended-use-or-re-use-of-single-use-surgicalmasks-and-filtering-facepiece-respirators-a-rapidevidence-review/, accessed 23 November 2020)

- Kramer, A., Schwebke, I., Kampf, G., 2006. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. BMC Infect Dis 6, 130. (https://doi.org/10.1186/1471-2334-6-130, accessed 20 December 2020)

- Jerry, J., O’Regan, E., O’Sullivan, L., Lynch, M., Brady, D., 2020. Do established infection prevention and control measures prevent spread of SARS-CoV-2 to the hospital environment beyond the patient room?

Journal of Hospital Infection 105, 589–592.

(https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.06.026, accessed 20

December 2020)

- Casanova, L., Rutala, W.A., Weber, D.J. and Sobsey, M.D., 2010. Coronavirus survival on healthcare personal protective equipment. Infection Control & Hospital Epidemiology, 31(5), pp.560-561.

(https://doi.org/10.1086/652452, accessed 20 December

2020)

- Otter, J.A., Donskey, C., Yezli, S., Douthwaite, S.,

Goldenberg, S.D., Weber, D.J., 2016. Transmission of SARS and MERS coronaviruses and influenza virus in healthcare settings: the possible role of dry surface contamination. Journal of Hospital Infection 92, 235– 250. (https://doi.org/10.1016/j.jhin.2015.08.027, accessed 30 November 2020)

- Chughtai, A.A., Stelzer-Braid, S., Rawlinson, W., Pontivivo, G., Wang, Q., Pan, Y., et al., 2019. Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical masks used by hospital healthcare workers.

BMC infectious diseases, 19(1), pp.1-8. (accessed 20

December 2020)

- King, M.-F., Wilson, A.M., Weir, M.H., Lopez-Garcia,

M., Proctor, J., et al., 2020. Modelling the risk of SARS-CoV-2 infection through PPE doffing in a hospital environment (preprint). Public and Global Health. (https://doi.org/10.1101/2020.09.20.20197368, accessed 20 December 2020)

- Muñoz-Leyva, F., Niazi, A.U., 2020. Common breaches in biosafety during donning and doffing of protective personal equipment used in the care of COVID-19 patients. Can J Anesth/J Can Anesth 67, 900–901. (https://doi.org/10.1007/s12630-020-01648x, accessed 20 December 2020)

- Matson, M.J., Yinda, C.K., Seifert, S.N., Bushmaker, T., Fischer, R.J., van Doremalen, N., et al., 2020. Effect of Environmental Conditions on SARS-CoV-2 Stability in Human Nasal Mucus and Sputum. Emerg. Infect.

Dis. 26, 2276–2278.

(https://doi.org/10.3201/eid2609.202267, accessed 30 November 2020)

- Aboubakr, H.A., Sharafeldin, T.A., Goyal, S.M., 2020. Stability of SARS‐CoV‐2 and other coronaviruses in the environment and on common touch surfaces and the influence of climatic conditions: A review. Transbound Emerg Dis tbed.13707.

(https://doi.org/10.1111/tbed.13707, accessed 30 November 2020)

- Use of gloves in healthcare and non-healthcare settings in the context of the COVID 19 pandemic: Technical report. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2 July 2020 (https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/gloves-healthcare-and-non-healthcare-settingscovid-19, accessed 22 November 2020)

- Recommendations to Member States to improve hand hygiene practices through universal access to public hand hygiene stations to help prevent transmission of the COVID-19 virus: interim guidance. Geneva: World Health Organization; 1 April 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331854, accessed 29 November 2020)

- Kwok, Y.L.A., Gralton, J., McLaws, M.-L., 2015. Face touching: a frequent habit that has implications for hand hygiene. Am J Infect Control 43, 112–114.

(https://doi.org/10.1016/j.ajic.2014.10.015, accessed 30 November 2020)

- Hirose, R., Ikegaya, H., Naito, Y., Watanabe, N.,

Yoshida, T., Bandou, R., Daidoji, T., Itoh, Y., Nakaya,

T., 2020. Survival of Severe Acute Respiratory

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Influenza

Virus on Human Skin: Importance of Hand Hygiene in

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Clinical Infectious Diseases ciaa1517.

(https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1517, accessed 27 November 2020)

- Kratzel, A., Todt, D., V’kovski, P., Steiner, S., Gultom,

M., Thao, T.T.N., et al., 2020. Inactivation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 by WHORecommended Hand Rub Formulations and Alcohols.

Emerg. Infect. Dis. 26, 1592–1595.

(https://doi.org/10.3201/eid2607.200915, accessed 28 November 2020)

- Kpadeh-Rogers, Z., Robinson, G.L., Alserehi, H., Morgan, D.J., Harris, A.D., Herrera, N.B., et al., 2019.

Effect of Glove Decontamination on Bacterial Contamination of Healthcare Personnel Hands. Clinical Infectious Diseases 69, S224–S227.

(https://doi.org/10.1093/cid/ciz615, accessed 20 November 2020)

- Gao, P., Horvatin, M., Niezgoda, G., Weible, R., Shaffer, R., 2016. Effect of multiple alcohol-based hand rub applications on the tensile properties of thirteen brands of medical exam nitrile and latex gloves. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 13, 905–914.

(https://doi.org/10.1080/15459624.2016.1191640, accessed 1 December 2020)

- Garrido-Molina, J.M., Márquez-Hernández, V.V., Alcayde-García, A., Ferreras-Morales, C.A., GarcíaViola, A., Aguilera-Manrique, G., Gutiérrez-Puertas,

L., 2021. Disinfection of gloved hands during the

COVID-19 pandemic. Journal of Hospital Infection 107, 5–11. (https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.09.015, accessed 1 December 2020)

- Scheithauer, S., Häfner, H., Seef, R., Seef, S., Hilgers, R.D., Lemmen, S., 2016. Disinfection of gloves: feasible but pay attention to the disinfectant/glove combination. Journal of Hospital Infection 94, 268– 272. (https://doi.org/10.1016/j.jhin.2016.08.007, accessed 1 December 2020)

- Kimberly-Clark Professional, 2009. Kimberly-Clark Kimtech nitrile gloves chemical resistance guide. (https://www.kimtech.com/nitrilechemicalresistancegui de/K2365_09_01_SN%20Chem%20Guide_v10.pdf, accessed 1 December 2020)

- MedTech Europe, 2020. Disinfecting Exam Gloves: MedTech Europe Releases Informative Document on PPE in the Context of COVID-19

(https://www.medline.eu/press-releases/disinfectingexam-gloves-medtech-europe-releases-informativedocument-on-ppe-coronavirus, accessed 1 December

2020)

- Strategies for optimizing the supply of disposable medical gloves. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 27 October 2020 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppestrategy/gloves.html, accessed 26 November 2020) 94. Strategies for addressing expected glove shortages. Plymouth Meeting: ECRI; 24 April 2020 (https://www.ecri.org/EmailResources/Health%20Devi ces/ECRI_COVID-19_Alert_H0586.pdf, accessed 1 December 2020)

- Kampf, G., Lemmen, S., 2017. Disinfection of gloved hands for multiple activities with indicated glove use on the same patient. Journal of Hospital Infection 97, 3–10. (https://doi.org/10.1016/j.jhin.2017.06.021, accessed 29 November 2020)

- Rebmann, T., Carrico, R., Wang, J., 2013. Physiologic and other effects and compliance with long-term respirator use among medical intensive care unit nurses. American Journal of Infection Control 41, 1218–1223. (https://doi.org/10.1016/j.ajic.2013.02.017, accessed 1 December 2020)

- Sinkule, E.J., Powell, J.B. and Goss, F.L., 2013. Evaluation of N95 respirator use with a surgical mask cover: effects on breathing resistance and inhaled carbon dioxide. Annals of occupational hygiene, 57(3), pp.384-398. (https://doi.org/10.1093/annhyg/mes068, accessed 20 December 2020)

- Roberge, R.J., Coca, A., Williams, W.J., Palmiero, A.J. and Powell, J.B., 2010. Surgical mask placement over N95 filtering facepiece respirators: physiological effects on healthcare workers. Respirology, 15(3), pp.516-521. (https://doi.org/10.1111/j.1440-

1843.2010.01713.x, accessed 20 December 2020)

- Powell, J., Pollard, J., Rottach, D., Sinkule, E., 2020. Considerations for Covering N95s to Extend Use. [Blog] NIOSH Science Blog, (https://blogs.cdc.gov/nioshscience-blog/2020/06/16/covering-n95s, accessed 1 December 2020)

- MacIntyre, C. R., Seale, H., Dung, T. C., Hien, N. T., Nga, P. T., Chughtai, A. A., et al,. (2015). A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open, 5(4), e006577.  (https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-

006577 , accessed 1 December 2020)

- Lustig SR, Biswakarma JJH, Rana D, Tilford SH, Hu W, Su M, et al. Effectiveness of Common Fabrics to

Block Aqueous Aerosols of Virus-like Nanoparticles. ACS Nano. 2020;14(6):7651-8. Epub 2020/05/23.

(https://doi.org/10.1021/acsnano.0c03972, accessed 3 December 2020)

- Reuse of face masks and gowns during the COVID-19 pandemic. Melbourne: Australian Government Department of Health; 21 May 2020

(https://www.tga.gov.au/node/904289, accessed 2

December 2020)

- Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities. Geneva: World Health Organization; 2016.

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/250232, accessed 29 November 2020)

- Guidelines for Environmental Infection Control in

Health-Care Facilities. Background G. Laundry and

Bedding. Atlanta: Centers for Disease Control and

Prevention; 2003

(https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/envir onmental/background/laundry.html, accessed 2

December 2020)

- Interim Guidance for Processing Single-Use Gowns in Response to Product Shortages during COVID-19.

Richmond: Association for Linen Management; 2020

(https://cdn.ymaws.com/www.almnet.org/resource/resmgr /document_library/ALMCOVID19ReprocessGownGuida. pdf, accessed 2 December 2020)

- Mahmood, S.U., Crimbly, F., Khan, S., Choudry, E., Mehwish, S., 2020. Strategies for Rational Use of

Personal Protective Equipment (PPE) Among Healthcare Providers During the COVID-19 Crisis. Cureus.

(https://doi.org/10.7759/cureus.8248, accessed 2 December 2020)

- Poller, B., Lynch, C., Ramsden, R., Jessop, K., Evans, C., Tweed, K., et al., 2020. Laundering single-use gowns in the event of critical shortage: experience of a UK acute trust. Journal of Hospital Infection 106, 629–630.

(https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.08.017, accessed 2 December 2020)

- Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 16 May 2020.

(https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-anddisinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-ofcovid-19, accessed 2 December 2020)

- NPPTL Respirator Assessments to Support the COVID19 Response. Washington: The National Institute for Occupational Safety and Health; 9 November 2020. (https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/Deco nResults.html, accessed 2 December 2020)

- Options for the decontamination and reuse of respirators in the context of the COVID-19 pandemic. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 8

June 2020

(https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ Options-for-shortage-of-surgical-masks-andrespirators.pdf, accessed 22 November 2020) 111. Technical and Regulatory Aspects of the Extended Use, Reuse, and Reprocessing of Respirators during Shortages. Washington; World Health Organization Regional Office for the Americas; 10 June 2020

(https://iris.paho.org/handle/10665.2/52431, accessed 29 November 2020)

- Food and Drug Administration. Enforcement Policy for

Face Masks and Respirators During the Coronavirus

Disease (COVID-19) Public Health Emergency (Revised)

Guidance for Industry and Food and Drug Administration

Staff Preface Public Comment [Internet]. 2020 (https://www.fda.gov/regulatoryinformation/search-fdaguidance-documents/enforcement-policy-face-masks-andrespirators-during-coronavirusdisease-covid-19-publichealth, accessed 4 May, 2020)

- Important Regulatory Considerations for the Reprocessing of Single Use N95 Respirators during the COVID-19 Response: Notice - Canada.ca [Internet]. (https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/drugshealth-products/medicaldevices/activities/announcements/covid19-noticereprocessing-n95-respirators.html, accessed 10 May,

2020)

- Implementing Filtering Facepiece Respirator (FFR) Reuse, Including Reuse after Decontamination, When There Are Known Shortages of N95 Respirators. Atlanta:

Centers for Disease Control and Prevention; 19 October

2020 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuserespirators.html, accessed 2 December 2020)

- Cadnum, J.L., Li, D., Redmond, S.N., John, A.R.,

Pearlmutter, B., Donskey, C., 2020. Effectiveness of Ultraviolet-C Light and a High-Level Disinfection Cabinet for Decontamination of N95 Respirators. Pathogens and Immunity 5, 52–67.

(https://doi.org/10.20411/pai.v5i1.372, accessed 2 December 2020)

- Hankenson, F.C., Mauntel, M., Willard, J., Pittsley, L., Degg, W., Burnell, N., Vierling, A., Griffis, S., 2020.

Vaporized Hydrogen Peroxide Decontamination of N95

Respirators in a Dedicated Animal Research Facility for Reuse During a Novel Coronavirus Pandemic. Applied Biosafety 25, 142–149.

(https://doi.org/10.1177/1535676020936381, accessed 2 December 2020)

- Ludwig-Begall, L.F., Wielick, C., Dams, L., Nauwynck, H., Demeuldre, P.-F., Napp, A., et al., 2020. The use of germicidal ultraviolet light, vaporized hydrogen peroxide and dry heat to decontaminate face masks and filtering respirators contaminated with a SARS-CoV-2 surrogate virus. Journal of Hospital Infection 106, 577–584.

(https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.08.025, accessed 2 December 2020)

- Saini, V., Sikri, K., Batra, S.D., Kalra, P., Gautam, K., 2020. Development of a highly effective low-cost vaporized hydrogen peroxide-based method for disinfection of personal protective equipment for their selective reuse during pandemics. Gut Pathog 12, 29.

(https://doi.org/10.1186/s13099-020-00367-4, accessed 2 December 2020)

- Ibáñez-Cervantes, G., Bravata-Alcántara, J.C., NájeraCortés, A.S., Meneses-Cruz, S., Delgado-Balbuena, L., Cruz-Cruz, C., et al., 2020. Disinfection of N95 masks artificially contaminated with SARS-CoV-2 and ESKAPE bacteria using hydrogen peroxide plasma: Impact on the reutilization of disposable devices. American Journal of Infection Control 48, 1037–1041.

(https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.06.216, accessed 2 December 2020)

- Cheng, V.C.C., Wong, S.-C., Kwan, G.S.W., Hui, W.-T., Yuen, K.-Y., 2020. Disinfection of N95 respirators by ionized hydrogen peroxide during pandemic coronavirus disease 2019 (COVID-19) due to SARS-CoV-2. Journal of Hospital Infection 105, 358–359.

(https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.003, accessed 2 December 2020)

- Schwartz, A., Stiegel, M., Greeson, N., Vogel, A., Thomann, W., Brown, M., et al., 2020. Decontamination and Reuse of N95 Respirators with Hydrogen Peroxide Vapor to Address Worldwide Personal Protective Equipment Shortages During the SARS-CoV-2 (COVID19) Pandemic. Appl Biosaf. 25, 67–70.

(https://doi.org/10.1177/1535676020919932, accessed 2

December 2020)

- Simmons, S.E., Carrion, R., Alfson, K.J., Staples, H.M., Jinadatha, C., Jarvis, W.R., et al., 2020. Deactivation of SARS-CoV-2 with pulsed-xenon ultraviolet light: Implications for environmental COVID-19 control. Infection Control & Hospital Epidemiology 1–4.

(https://doi.org/10.1017/ice.2020.399, accessed 2

December 2020)

- Fischer, R.J., Morris, D.H., van Doremalen, N.,

Sarchette, S., Matson, M.J., Bushmaker, T., et al.,

2020. Effectiveness of N95 Respirator

Decontamination and Reuse against SARS-CoV-2 Virus. Emerg. Infect. Dis. 26, 2253–2255.

(https://doi.org/10.3201/eid2609.201524, accessed 2 December 2020)

- Smith, J.S., Hanseler, H., Welle, J., Rattray, R., Campbell, M., Brotherton, T., et al., 2020. Effect of various decontamination procedures on disposable N95 mask integrity and SARS-CoV-2 infectivity. Journal of Clinical and Translational Science 1–5.

(https://doi.org/10.1017/cts.2020.494, accessed 2 December 2020)

- Daeschler, S.C., Manson, N., Joachim, K., Chin, A.W.H., Chan, K., Chen, P.Z., et al., 2020. Effect of moist heat reprocessing of N95 respirators on SARSCoV-2 inactivation and respirator function. CMAJ 192, E1189–E1197. (https://doi.org/10.1503/cmaj.201203, accessed 2 December 2020)

- de Man, P., van Straten, B., van den Dobbelsteen, J., van der Eijk, A., Horeman, T., Koeleman, H., 2020. Sterilization of disposable face masks by means of standardized dry and steam sterilization processes; an alternative in the fight against mask shortages due to COVID-19. Journal of Hospital Infection 105, 356– 357. (https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.00, accessed 2 December 2020)

- Ma, Q., Shan, H., Zhang, C., Zhang, H., Li, G., Yang, R., Chen, J., 2020. Decontamination of face masks with steam for mask reuse in fighting the pandemic COVID19: Experimental supports. J Med Virol 92, 1971–1974.

(https://doi.org/10.1002/jmv.25921, accessed 2 December 2020)

- Campos, R.K., Jin, J., Rafael, G.H., Zhao, M., Liao, L.,

Simmons, G., et al., 2020. Decontamination of SARS-

CoV-2 and Other RNA Viruses from N95 Level Meltblown Polypropylene Fabric Using Heat under Different Humidities. ACS Nano 14, 14017–14025.

(https://doi.org/10.1021/acsnano.0c06565, accessed 2 December 2020)

- Pascoe, M.J., Robertson, A., Crayford, A., Durand, E., Steer, J., Castelli, A., et al., 2020. Dry heat and microwave-generated steam protocols for the rapid decontamination of respiratory personal protective equipment in response to COVID-19-related shortages.

Journal of Hospital Infection 106, 10–19.

(https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.07.008, accessed 2 December 2020)

- Jatta, M., Kiefer, C., Patolia, H., Pan, J., Harb, C., Marr, L.C., Baffoe-Bonnie, A., 2020. N95 reprocessing by low temperature sterilization with 59% vaporized hydrogen peroxide during the 2020 COVID-19 pandemic. American Journal of Infection Control S0196655320305769.

(https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.06.194, accessed 2

December 2020)

- Widmer, A.F., Richner, G., 2020. Proposal for a EN 149 acceptable reprocessing method for FFP2 respirators in times of severe shortage. Antimicrobial Resistance & Infection Control 9, 88.

(https://doi.org/10.1186/s13756-020-00744-3, accessed

2 December 2020

- Grossman, J., Pierce, A., Mody, J., Gagne, J., Sykora, C., Sayood, et al., 2020. Institution of a Novel Process for N95 Respirator Disinfection with Vaporized Hydrogen Peroxide in the Setting of the COVID-19 Pandemic at a Large Academic Medical Center. Journal of the American College of Surgeons 231, 275–280. (https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2020.04.029, accessed 2 December 2020)

- Anderegg, L., Meisenhelder, C., Ngooi, C.O., Liao, L., Xiao, W., Chu, S., et al., 2020. A scalable method of applying heat and humidity for decontamination of N95 respirators during the COVID-19 crisis. PLoS ONE 15, e0234851.

(https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234851, accessed 2 December 2020)

- Bopp, N.E., Bouyer, D.H., Gibbs, C.M., Nichols, J.E., Ntiforo, C.A., Grimaldo, M.A., 2020. Multicycle Autoclave Decontamination of N95 Filtering Facepiece Respirators. Applied Biosafety 25, 150–156.

(https://doi.org/10.1177/1535676020924171, accessed

2 December 2020)

- Czubryt, M.P., Stecy, T., Popke, E., Aitken, R., Jabusch, K., Pound, R., et al., 2020. N95 mask reuse in a major urban hospital: COVID-19 response process and procedure. Journal of Hospital Infection 106, 277– 282. (https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.07.035, accessed 2 December 2020)

- Ou, Q., Pei, C., Chan Kim, S., Abell, E., Pui, D.Y.H., 2020. Evaluation of decontamination Phương pháp for commercial and alternative respirator and mask materials – view from filtration aspect. Journal of Aerosol Science 150, 105609.

(https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2020.105609, accessed 2 December 2020)

- Lieu, A., Mah, J., Zanichelli, V., Exantus, R.C., Longtin, Y., 2020. Impact of extended use and decontamination with vaporized hydrogen peroxide on N95 respirator fit. American Journal of Infection Control 48, 1457–1461.

(https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.08.010, accessed 2 December 2020)

- Maranhao, B., Scott, A.W., Scott, A.R., Maeng, J., Song, Z., Baddigam, R., et al., 2020. Probability of fit failure with reuse of N95 mask respirators. British Journal of Anaesthesia 125, e322–e324.

(https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.06.023, accessed 2 December 2020)

- Harskamp, R.E., van Straten, B., Bouman, J., van Maltha-van Santvoort, B., van den Dobbelsteen, J.J., van der Sijp, J.R., Horeman, T., 2020. Reprocessing filtering facepiece respirators in primary care using medical autoclave: prospective, bench-to-bedside, single-centre study. BMJ Open 10, e039454. (https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-039454, accessed 2 December 2020)

- Celina, M.C., Martinez, E., Omana, M.A., Sanchez, A., Wiemann, D., Tezak, M., Dargaville, T.R., 2020. Extended use of face masks during the COVID-19 pandemic - Thermal conditioning and spray-on surface disinfection. Polymer Degradation and Stability 179, 109251.

(https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.10925

1, accessed 2 December 2020)

- Grinshpun, S.A., Yermakov, M., Khodoun, M., 2020. Autoclave sterilization and ethanol treatment of re-used surgical masks and N95 respirators during COVID-19: impact on their performance and integrity. Journal of Hospital Infection 105, 608–614.

(https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.06.030, accessed 2 December 2020)

- Lendvay, T.S., Chen, J., Harcourt, B.H., Scholte,

F.E.M., Kilinc-Balci, F.S., Lin, Y.L.,et al. Addressing

Personal Protective Equipment (PPE)

Decontamination: Methylene Blue and Light

Inactivates SARS-CoV-2 on N95 Respirators and Masks with Maintenance of Integrity and Fit (preprint).

Public and Global Health.

(https://doi.org/10.1101/2020.12.11.20236919, accessed 12 December 2020)

- Viscusi, D., Bergman, M., Elmer, B., & Shaffer, R.

2009. Evaluation of Five Decontamination Phương pháp for Filtering Facepiece Respirators. The Annals of Occupational Hygiene. (https://doi.org/10.1093/annhyg/mep070, accessed 2 December 2020)

- Heimbuch, B. K., Wallace, W. H., Kinney, K., Lumley, A. E., Wu, C.-Y., Woo, M.-H., & Wander, J. D. 2011. A pandemic influenza preparedness study: Use of energetic Phương pháp to decontaminate filtering facepiece respirators contaminated with H1N1 aerosols and droplets. American Journal of Infection Control, 39(1), e1–e9 (https://doi.org/10.1016/j.ajic.2010.07.004, accessed 2 December 2020)

- Lore, M., Heimbuch, B. K., Brown, T. L., Wander, J. D., & Hinrichs, S. 2011. Effectiveness of Three

Decontamination Treatments against Influenza Virus Applied to Filtering Facepiece Respirators. The Annals of Occupational Hygiene

(https://doi.org/10.1093/annhyg/mer054, accessed 2

December 2020)

# Acknowledgements

This document was developed in consultation with the following members of:

1) the WHO Health Emergencies Programme (WHE) Adhoc COVID-19 IPC Guidance Development Group (in alphabetical order):

Jameela Alsalman, Ministry of Health, Bahrain; Anucha Apisarnthanarak, Thammsat University Hospital, Thailand; Baba Aye, Public Services International, France; Gregory Built, UNICEF, United States of America (USA); Roger Chou, Oregon Health Science University, USA; May Chu, Colorado School of Public Health, USA; John Conly, Alberta Health Services, Canada; Barry Cookson, University College London, United Kingdom (U.K); Nizam Damani, Southern Health & Social Care Trust, United Kingdom; Dale Fisher, GOARN & National University of Singapore; Joost Hopman, Radboud University Medical Center, The Netherlands;

Mushtuq Husain, Institute of Epidemiology, Disease Control & Research, Bangladesh; Kushlani Jayatilleke, Sri Jayewardenapura General Hospital, Sri Lanka; Seto Wing Hong, University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China; Souha Kanj, American University of Beirut Medical Center,

Lebanon; Daniele Lantagne, Tufts University, USA; Fernanda Lessa, Centers for Disease Control and Prevention,

USA; Anna Levin, University of São Paulo, Brazil; Yuguo Li, University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China;  Ling Moi Lin, Sing Health, Singapore; Caline Mattar, World Health Professions Alliance, USA; Mary-Louise McLaws, University of New South Wales, Australia; Geeta Mehta, Journal of Patient Safety and Infection Control, India; Shaheen Mehtar, Infection Control Africa Network, South Africa; Ziad Memish, Ministry of Health, Saudi Arabia; Babacar Ndoye, Infection Control Africa Network, Senegal; Fernando Otaiza, Ministry of Health, Chile; Diamantis Plachouras, European Centre for Disease Prevention and Control, Sweden; Maria Clara Padoveze, School of Nursing, University of São Paulo, Brazil; Mathias Pletz, Jena University, Germany; Marina Salvadori, Public Health

Agency of Canada, Canada; Ingrid Schoeman, TB Proof;  Mitchell Schwaber, Ministry of Health, Israel; Nandini Shetty,

Public Health England, United Kingdom; Mark Sobsey, University of North Carolina, USA; Paul Ananth Tambyah, National University Hospital, Singapore; Andreas Voss, Canisus-Wilhelmina Ziekenhuis, The Netherlands; Walter Zingg, University of Geneva Hospitals, Switzerland.

2) The WHO Technical Advisory Group of Experts on Personal Protective Equipment (TAG PPE):

Faisal Al Shehri, Saudi Arabia Food and Drug Authority,

Saudi Arabia; Ayse Ayzlt Kilinc, Istanbul UniversityCerrahpasa, Turkey; Razan Asally, Saudi Arabia Food and Drug Authority, Saudi Arabia; Kelly Catlin, Clinton Health

Access Initiative; Patricia Ching, WHO Collaborating Center, The University of Hong Kong, China; Mark Croes, Centexbel;

Spring Gombe, United Nations; Emilio Hornsey, UK Public Health Rapid Support Team, U.K.; Mohidus Samad Khan, Bangladesh University of Engineering and Technology; Bangladesh, Selcen Kilinc-Balci, United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA; Melissa Leavitt, Clinton Health Access Initiative; John McGhie, International Medical Corps; Claudio Meirovich, Meirovich Consulting; Mike Paddock, UNDP; Trish M. Perl, University of Texas Southwestern Medical Center, USA; Judit Rius Sanjuan, UNDP; Ana Maria Rule, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA; Jitendar Sharma, Andra Pradesh, MedTech Zone, India; Alison Syrett, SIGMA; Reiner Voelksen, VOELKSEN Regulatory Affairs; Nasri Yussuf, IPC Kenya.

- UNICEF observers: Nagwa Hasanin, Sarah Karmin,

Raoul Kamadjeu, Jerome Pfaffmann,

- External reviewers: Selcen Kilinc-Balci, United States

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA; Francesco Basoli, Universita Campus Bio-Medico di Roma, Italy; Sarah Zanchettin, University Health Network, Canada; Alison Syrett, SIGMA, Luxembourg; Brenda Cáceres-Mejía, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, Peru.

The WHO Secretariat:

Benedetta Allegranzi, April Baller, Alessandro Cassini, Ana Paula Coutinho Rehse, Dennis Nathan Ford, Murilo Freitas Dias, Carole Fry, Haley Holmer, Landry Kabego, Alexandre Lemgruber, Ying Ling Lin, Madison Moon, Takeshi Nishijima, Leandro Pecchia, Paul Rogers, Nahoko Shindo, Alice Simniceanu, Maha Talaat Ismail, Joao Paulo Toledo, Anthony Twywan, Maria Van Kerkhove, Adriana Velazquez, Vicky Willet, Masahiro Zakoji, Bassim Zayed.

# Phụ lục 1: WHO đề xuất PPE tùy theo môi trường, nhân sự và loại hoạt động trong bối cảnh COVID-19

Để biết thông số kỹ thuật của PPE, hãy tham khảo Technical specifications of personal protective equipment for COVID-19: interim guidance (22).

| Môi trường | Nhân sự mục tiêu | Hoạt động | Loại PPE hoặc quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| Cơ sở điều trị nội trú và ngoại trú |
| Sàng lọc Cần phân loại lâm sàng để ưu tiên chăm sóc theo mức độ nghiêm trọng (ví dụ như phân loại Manchester) trong khu vực riêng dành cho những người nghi ngờ nhiễm COVID-19 | Nhân viên y tế | Sàng lọc sơ bộ không liên quan đến tiếp xúc trực tiếp Danh mục công việc gồm sử dụng nhiệt kế cảm ứng, camera ảnh nhiệt và quan sát và đặt câu hỏi hạn chế, duy trì khoảng cách vật lý ít nhất là 1 mét. | Phải đeo khẩu trang y tế liên tục ở những khu vực có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh hoặc ca bệnh rải rác Màn chắn bằng kính/tấm kính để tạo rào cản giữa nhân viên y tế và bệnh nhân Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khi khoảng cách vật lý không khả thi và/hoặc không sử dụng được màn chắn bằng kính/tấm kính, hãy sử dụng thiết bị bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt) Thực hiện vệ sinh tay |
| Phòng/khu bệnh nhân (ở bất kỳ cơ sở điều trị nội trú hoặc ngoại trú nào nơi bệnh nhân được chăm sóc) | Nhân viên y tế | Chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân COVID-19, trong trường hợp không có thủ thuật tạo khí dung | Khẩu trang y tế Áo choàng Găng tay Bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt) Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân COVID-19 khi thực hiện các thủ thuật tạo khí dung | Khẩu trang respirator Áo choàng chống dịch hoặc áo choàng + tạp dề Găng tay Bảo vệ mắt Thực hiện vệ sinh tay |
|  | Nhân viên vệ sinh | Bước vào phòng của bệnh nhân COVID-19 | Khẩu trang y tế Áo choàng (áo choàng hoặc áo choàng chống dịch + tạp dề nếu dự đoán có tiếp xúc với dịch cơ thể) Găng tay bảo hộ lao động Bảo vệ mắt (nếu dự đoán có nguy cơ bị vật liệu sinh học hoặc hóa chất văng vào mắt) Giày bảo hộ lao động kín Thực hiện vệ sinh tay |
| Cơ sở phẫu thuật (ví dụ: phòng mổ, phòng thủ thuật phẫu thuật, phẫu thuật nha khoa) |
| Phòng mổ | Nhân viên y tế | Thực hiện thủ thuật phẫu thuật | Khẩu trang y tế chống dịch hoặc khẩu trang respirator nếu dự đoán có thủ thuật tạo khí dung Áo choàng chống dịch Găng tay Bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt) Thực hiện vệ sinh tay |
| Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân | Nhân viên tham gia vận chuyển bệnh nhân | Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân COVID-19 đến và từ nơi phẫu thuật | Khẩu trang y tế Bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt) Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân không mắc COVID-19 đến và từ nơi phẫu thuật | Đeo khẩu trang y tế ở những khu vực có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh hoặc ca bệnh rải rác |
|  |  | Hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 từ giường đến điểm vận chuyển | • Khẩu trang y tế Áo choàng Găng tay Bảo vệ mắt Thực hiện vệ sinh tay |
| Các môi trường khác trong các cơ sở điều trị nội trú và ngoại trú |
| Các khu vực bệnh viện không cho phép bệnh nhân (ví dụ: phòng nghỉ, nhà ăn, hành lang nhân viên) | Nhân viên y tế | Bất kỳ hoạt động nào không liên quan đến tiếp xúc bệnh nhân | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Phải đeo khẩu trang y tế liên tục ở các khu vực có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh Thực hiện vệ sinh tay |
| Phòng thí nghiệm | Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm | Thao tác với các mẫu hô hấp Xử lý mẫu để xét nghiệm phân tử yêu cầu BSL 2 hoặc các cơ sở tương đương. Xử lý mẫu từ các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm COVID-19 cần xét nghiệm bổ sung, như huyết học hoặc khí máu động mạch, cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa chuẩn | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khẩu trang y tế Bảo vệ mắt (tốt nhất là kính bảo hộ) Nếu BSL-2, áo choàng hoặc áo khoác phòng thí nghiệm Nếu BSL-3, áo choàng chống dịch Găng tay • Thực hiện vệ sinh tay |
| Khu hành chính | Nhân viên |  | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Đeo liên tục khẩu trang vải không dùng trong y tế hoặc đã được kiểm chứng ở các khu vực có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh Thực hiện vệ sinh tay |
| Đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU)/ICU bán đặc biệt cho COVID-19 và trung tâm điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính nặng |
| Khu vực chăm sóc bệnh nhân | Nhân viên, bao gồm cả nhân viên y tế | Trong các môi trường thường xuyên thực hiện các thủ thuật tạo khí dung, nhưng không tương tác trực tiếp với bệnh nhân | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Liên tục đeo khẩu trang Thực hiện vệ sinh tay |
| Phòng bệnh nhân | Nhân viên y tế | Chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân COVID-19 | Khẩu trang respirator Áo choàng chống dịch hoặc áo choàng + tạp dề Găng tay Bảo vệ mắt Thực hiện vệ sinh tay |
|  | Nhân viên vệ sinh | Làm sạch phòng có bệnh nhân COVID-19 trong ICU/ ICU bán đặc biệt | Khẩu trang Áo choàng (áo choàng chống dịch hoặc áo choàng + tạp dề nếu dự đoán sẽ tiếp xúc với dịch cơ thể) Găng tay bảo hộ lao động Bảo vệ mắt (nếu có nguy cơ bị văng bắn từ vật liệu hữu cơ hoặc hóa chất). Ủng hoặc giày bảo hộ lao động kín Thực hiện vệ sinh tay |

| Các cơ sở y tế thay thế |  |
| --- | --- |
| Các trung tâm cách ly trường hợp nhẹ và trung bình (ví dụ: khách sạn COVID-19) | Nhân viên | Bất kỳ | • • • | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Liên tục đeo khẩu trang y tế Khi không thể thực hiện khoảng cách vật lý với bệnh nhân, nhưng không có tiếp xúc trực tiếp, hãy sử dụng thiết bị bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt) |
|  | Nhân viên y tế | Chăm sóc hoặc đánh giá trực tiếp | • • • • • | Khẩu trang y tế Áo choàng Găng tay Bảo vệ mắt (tấm che mặt hoặc kính bảo hộ) Thực hiện vệ sinh tay |
| Lưu ý đặc biệt đối với các điểm ra vào sân bay, bến cảng và cửa khẩu |  |
| Khu vực hành chính | Nhân viên | Mọi không gian trong nhà có hệ thống thông gió kém, không thể đánh giá được hoặc hệ thống thông gió không được duy trì đúng cách, dù có duy trì khoảng cách vật lý hay không | • • | Đeo khẩu trang vải không dành cho y tế đã được kiểm nghiệm nếu có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét |
|  |  |  | • | Thực hiện vệ sinh tay |
| Khu vực sàng lọc |  | Sàng lọc lần đầu (đo nhiệt độ) không liên quan đến tiếp xúc trực tiếp Danh mục hoạt động gồm việc sử dụng nhiệt kế cảm ứng, camera ảnh nhiệt, quan sát và đặt câu hỏi hạn chế, tất cả đều duy trì khoảng cách vật lý ít nhất là 1 mét. | • • • • • | Phải đeo khẩu trang y tế liên tục ở các khu vực có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh Tấm chắn thủy tinh/tấm kính để tạo rào cản giữa nhân viên và khách Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khi khoảng cách vật lý không khả thi và/hoặc không sử dụng được màn hình kính/tấm kính, hãy sử dụng thiết bị bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt) Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Sàng lọc lần hai (phỏng vấn hành khách bị sốt để tìm các triệu chứng lâm sàng gợi ý bệnh COVID-19 và lịch sử đi lại) | • • • | Khẩu trang y tế Bảo vệ mắt Thực hiện vệ sinh tay |
|  | Nhân viên vệ sinh | Làm sạch khu vực hành khách bị sốt đang được sàng lọc | • • • | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khẩu trang y tế Áo choàng (áo choàng chống dịch hoặc áo choàng + tạp dề nếu dự đoán có tiếp xúc với dịch cơ thể) Găng tay bảo hộ lao động |
|  |  |  | • • • | Bảo vệ mắt (nếu có nguy cơ bị văng từ vật liệu hữu cơ hoặc hóa chất). Giày cao cổ hoặc Giày bảo hộ lao động kín Thực hiện vệ sinh tay |
| Khu vực cách ly tạm thời | Nhân viên | Vào khu vực cách ly nhưng không hỗ trợ trực tiếp | • • • | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khẩu trang y tế Thực hiện vệ sinh tay |
|  | Nhân viên, bao gồm nhân viên y tế | Hỗ trợ hoặc chăm sóc khách được đưa đến cơ sở y tế khi nghi ngờ nhiễm COVID-19 | • • • • • | Khẩu trang y tế Áo choàng Găng tay Bảo vệ mắt Thực hiện vệ sinh tay |
|  | Nhân viên vệ sinh | Làm sạch khu vực cách ly | • • • • • • • | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khẩu trang y tế Áo choàng (áo choàng chống dịch hoặc áo choàng + tạp dề nếu dự đoán sẽ tiếp xúc với dịch cơ thể) Găng tay bảo hộ lao động Bảo vệ mắt (nếu có nguy cơ bị văng bắn từ vật liệu hữu cơ hoặc hóa chất) Giày bảo hộ lao động kín Thực hiện vệ sinh tay |
| Xe cứu thương hoặc xe trung chuyển | Nhân viên y tế | Vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 đến cơ sở y tế chuyển tuyến | • • • | Khẩu trang y tế Áo choàng Găng tay |
|  |  |  | • • | Bảo vệ mắt Thực hiện vệ sinh tay |
|  | Lái xe/Xe cứu thương | Chỉ liên quan đến lái xe cho bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 và khoang lái tách biệt với bệnh nhân | • • • | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Đeo khẩu trang y tế liên tục ở các khu vực đã biết hoặc nghi ngờ có lây truyền COVID-19 Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định COVID-19, nhưng không có vách ngăn giữa khoang lái và bệnh nhân | • • | Khẩu trang y tế Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Hỗ trợ bệnh nhân bị nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 lên xuống xe | • • • • • | Khẩu trang y tế Áo choàng Găng tay Bảo vệ mắt Thực hiện vệ sinh tay |
|  | Nhân viên vệ sinh | Vệ sinh sau và giữa quá trình vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 đến cơ sở y tế chuyển tuyến | • • • • • • • | Khẩu trang y tế Áo choàng chống dịch hoặc áo choàng + tạp dề Găng tay bảo hộ lao động Giày bảo hộ lao động kín Bảo vệ mắt (nếu có nguy cơ bị văng bắn từ vật liệu hữu cơ hoặc hóa chất) Ủng hoặc giày bảo hộ lao động kín Thực hiện vệ sinh tay |
| Các cân nhắc đặc biệt đối với chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, gồm các cơ sở nhân đạo |
| Chăm sóc dựa vào cộng đồng | Nhân viên y tế cộng đồng | Mọi hoạt động tương tác dựa vào cộng đồng hoặc thăm khám tại nhà cho các thành viên cộng đồng không bị nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19 (ví dụ: chăm sóc trước sinh hoặc sau sinh) | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Đeo khẩu trang y tế ở các khu vực có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh hoặc ca bệnh rải rác PPE khác theo các biện pháp phòng ngừa chuẩn và đánh giá nguy cơ. Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiếp xúc cơ thể trực tiếp hoặc khi vào nhà của một người bị nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 | Khẩu trang y tế Áo choàng Găng tay Bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt) Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiếp xúc cơ thể không trực tiếp (ví dụ: phỏng vấn) với một người bị nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khẩu trang y tế Thực hiện vệ sinh tay |
| Những lưu ý đặc biệt khi chăm sóc tại nhà |
| Tại nhà | Nhân viên y tế hoặc người chăm sóc | Vào phòng bệnh nhân nhưng không chăm sóc hoặc hỗ trợ trực tiếp | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khẩu trang y tế Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Chăm sóc hoặc hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà | Khẩu trang y tế Áo choàng Găng tay Bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt) Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Khi xử lý phân, nước tiểu hoặc chất thải của bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc tại nhà | Khẩu trang y tế Găng tay Áo choàng chống dịch hoặc áo choàng + tạp dề Bảo vệ mắt (kính bảo hộ hoặc tấm che mặt) Thực hiện vệ sinh tay |
| Các cân nhắc đặc biệt đối với các đội phản ứng nhanh hỗ trợ điều tra y tế cộng đồng (ví dụ: truy vết, theo dõi sau sàng lọc, điều tra ổ dịch) |
| Bất cứ nơi nào | Điều tra viên của đội phản ứng nhanh | Phỏng vấn từ xa các thành viên cộng đồng bị nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 hoặc người tiếp xúc với họ | Không mặc PPE nếu thực hiện từ xa (ví dụ: qua điện thoại hoặc hội nghị truyền hình) Phỏng vấn từ xa là phương pháp ưu tiên |
|  |  | Phỏng vấn trực tiếp những người bị nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 hoặc người tiếp xúc với họ Nên thực hiện phỏng vấn ngoài trời | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khẩu trang y tế Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Điều tra cơ sở có người ở nơi xảy ra lây nhiễm | Duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 1 mét Khẩu trang y tế Thực hiện vệ sinh tay |
|  |  | Điều tra cơ sở không có người ở nơi xảy ra lây nhiễm | Tất cả điều tra viên nên đeo khẩu trang không dùng cho y tế đã được kiểm nghiệm nếu điều tra với tư cách một nhóm, có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh Thực hiện vệ sinh tay |
| Các lưu ý đặc biệt đối với tiêm chủng (Cùng với tất cả các cân nhắc được đề cập trong Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines) |
| Bất cứ nơi nào | Người tiêm chủng | Tiêm chủng | Đeo khẩu trang y tế ở những khu vực có hoặc nghi ngờ có lây truyền SARS-CoV-2 trong cộng đồng hoặc chùm ca bệnh hoặc ca bệnh rải rác PPE khác theo biện pháp phòng ngừa chuẩn và đánh giá nguy cơ. Thực hiện vệ sinh tay |

# Phụ lục 2: Tóm tắt các phương pháp khử nhiễm và tái xử lý thiết bị bảo hộ cá nhân mới cập nhật

Khi xem xét áp dụng phương pháp khử nhiễm hoặc tái xử lý PPE, cần đánh giá năng lực của cơ sở y tế hoặc cơ sở tái xử lý bên ngoài về xử lý an toàn PPE bị ô nhiễm và thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng đối với PPE đã qua tái xử lý. Điều cần lưu ý là mỗi chu kỳ tái xử lý không khôi phục PPE về một mức hiệu suất “mới” và có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ an toàn và hiệu suất mà người sử dụng không thấy rõ (102). Cần theo dõi cẩn thận và có hệ thống số lần PPE được tái xử lý (ví dụ: hệ thống đánh dấu hoặc gắn thẻ xác định số chu kỳ tái xử lý). Ngoài ra, cần có hệ thống kiểm soát chất lượng để kiểm tra từng sản phẩm trước và sau mỗi chu kỳ tái xử lý để xem bị bẩn không và để đánh giá tính toàn vẹn về cấu trúc và tính năng của từng sản phẩm PPE. Nếu có sản phẩm PPE nào bị bẩn, hư hỏng, hoặc không thích hợp để tái sử dụng, phải loại bỏ ngay lập tức.

Các cân nhắc về tính khả thi của việc áp dụng các biện pháp khử nhiễm hoặc tái xử lý PPE đối với các cơ sở dịch vụ y tế, gồm:

- vận chuyển an toàn (nếu có) các mặt hàng PPE có khả năng bị ô nhiễm đến các cơ sở để tái xử lý

- hiệu quả của quá trình khử nhiễm hoặc tái xử lý để đảm bảo loại bỏ một cách hiệu quả mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường y tế thông qua khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn

- các biện pháp kiểm soát để đảm bảo không sót lại độc tính (ví dụ: thời gian thích hợp được phân bổ cho quá trình thoát khí nếu sử dụng chất khử khuẩn hóa học)

- đánh giá trước và sau khi tái xử lý về chức năng và hình dạng của các sản phẩm PPE

- năng lực kiểm tra hiệu suất sau tái xử lý đối với từng sản phẩm và từng lô nếu có

- truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm PPE được tái xử lý để xác định các lô khi điều tra các vấn đề liên quan đến chất lượng, nhiễm khuẩn do tái xử lý không đúng và loại bỏ các lô bị ảnh hưởng khỏi lưu thông.

Nếu quá trình tái xử lý PPE được thực hiện bên ngoài cơ sở y tế, cho dù là trong hay ngoài cơ sở xử lý/giặt là vô trùng, thì PPE có khả năng bị ô nhiễm phải được vận chuyển theo các tiêu chuẩn khử nhiễm và tái xử lý thiết bị y tế (103) được mô tả dưới đây.

- PPE đã qua sử dụng phải được xử lý cẩn thận và không thao tác quá nhiều để giảm nguy cơ tiếp xúc với nhân viên và bệnh nhân, hoặc nhiễm bẩn bề mặt môi trường.

- PPE đã qua sử dụng sẽ được tái xử lý cần được vận chuyển đến khu vực tái xử lý được chỉ định càng sớm càng tốt, trong khung thời gian hợp lý.

- PPE đã qua sử dụng phải được vận chuyển trong các thùng chứa có nắp đậy, đóng kín hoàn toàn, chống thủng để ngăn tràn chất lỏng và được khử nhiễm sau mỗi lần sử dụng.

- Việc vận chuyển tại chỗ đối với PPE có khả năng bị ô nhiễm phải theo các tuyến đường được chỉ định để tránh các khu vực chăm sóc bệnh nhân và lưu lượng người đông đúc.

- Phải xác định rõ ràng tất cả các xe và thùng chứa PPE bị ô nhiễm.

- PPE sạch và PPE đã qua sử dụng không được bảo quản hoặc vận chuyển cùng nhau (ví dụ, trên cùng một xe đẩy), do nguy cơ lây nhiễm chéo.

## Áo choàng

Áo choàng cotton đem giặt phải được đặt trong thùng đựng được chỉ định sau khi sử dụng. Áo choàng đã qua sử dụng không bao giờ được thao tác hoặc giũ quá mức trước khi giặt vì có thể gây nhiễm bẩn cho người giặt và môi trường xung quanh (104).

Giặt máy

- Khối lượng áo choàng đặt trong máy không được quá ba phần tư khối lượng giặt tiêu chuẩn cho mỗi chu kỳ (105).

- Áo choàng phải được giặt trong 30 phút bằng nước nóng (60-90°C) và theo chế độ giặt nhẹ nhàng, nếu có thể, sử dụng bột giặt.

- Phơi khô hoàn toàn áo choàng trong môi trường sạch sẽ sau khi giặt.

Nếu không thể giặt bằng máy, có thể giặt và khử khuẩn áo choàng cotton trong lồng giặt.

- Cọ rửa kỹ áo choàng bằng nước ấm và chất tẩy rửa (106).

- Ngâm với nước nóng và xà phòng trong thùng lớn, dùng que khuấy đều, tránh văng tung tóe.

- Ngâm áo choàng trong clo 0,05% trong 30 phút.

- Xả bằng nước sạch và phơi áo choàng khô hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời.

Đánh giá sau khi giặt

- Kiểm tra các cổ tay áo, đường viền, vai, tay áo và dây buộc có giữ được hình dạng, chức năng bảo vệ và có thể mặc được hay không.

- Đảm bảo chất liệu còn nguyên vẹn, không có lỗ thủng hoặc vết rách ở đường may hoặc hỏng dây buộc ở thắt lưng; và kiểm tra velcro có hoạt động không, nếu có (107).

- Đảm bảo những chiếc áo choàng sạch sẽ được gấp lại và cho vào túi.

- Làm sạch và khử khuẩn các xe hoặc thùng nhựa không tiệt trùng được sử dụng để vận chuyển áo choàng trước khi đưa chúng trở lại khu vực khám bệnh.

## Bảo vệ mắt

Thiết bị bảo vệ mắt có thể được khử nhiễm bằng cách làm sạch và khử khuẩn ngay sau khi tháo ra và thực hiện vệ sinh tay t HOẶC đặt trong một hộp kín được chỉ định để làm sạch và khử khuẩn sau.

Làm sạch và khử khuẩn

- Thực hiện vệ sinh tay.

- Làm sạch và khử khuẩn bề mặt nơi lau rửa thiết bị bảo vệ mắt (108).

- Lau sạch bằng xà phòng/chất tẩy rửa và nước bằng một miếng vải sạch, và để cho thiết bị bảo vệ mắt khô.

- Lau bằng vải sạch hoặc lau bằng cồn 70% hoặc natri hypoclorit 0,1%.

  - Nếu sử dụng cồn 70%, hãy để thời gian tiếp xúc ít nhất 1 phút trước khi sử dụng lại thiết bị bảo vệ mắt sử.

  - Nếu sử dụng natri hypoclorit 0,1%, để thời gian tiếp xúc là 10 phút, rửa sạch bằng nước ấm và để khô trước khi sử dụng lại thiết bị bảo vệ mắt.

Để đánh giá sau khi làm sạch và khử khuẩn

- Hình dạng chức năng của thiết bị bảo vệ mắt có được duy trì không?

- Có hư hại cho dây đeo/quai/khu vực quan sát không?

- Có suy giảm khả năng nhìn không?

## Khẩu trang

Các phương pháp tái xử lý khẩu trang respirator được đề xuất áp dụng tại địa phương đều phải được cơ quan có thẩm quyền của địa phương đồng ý. Cơ quan y tế cần đảm bảo rằng, các cơ sở thực hiện kế hoạch tái xử lý đều được kiểm tra xác nhận của địa phương trước khi áp dụng phương pháp tái xử lý khẩu trang respirator để đảm bảo giữ nguyên hình dạng, độ vừa vặn, hiệu quả lọc và giảm áp sau khi quá trình hoàn tất và để xác định số lần tái xử lý tối đa. Các cơ quan y tế cũng phải yêu cầu các cơ sở đó xây dựng một quy trình bằng văn bản và đảm bảo rằng nhân viên y tế sẽ được đào tạo để sử dụng đúng các khẩu trang respirator đã qua tái xử lý.

Việc khử nhiễm khẩu trang respirator đã được một số cơ quan y tế công cộng xem xét và kiểm tra thực tế. Đáng chú ý, Viện An toàn và Vệ sinh lao động Quốc gia thuộc CDC Hoa Kỳ đã xây dựng một báo cáo toàn diện được cập nhật thường xuyên về kết quả khử nhiễm đối với khẩu trang respirator của các nhà sản xuất khác nhau (109); và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu đã xây dựng một bản tổng kết tường thuật các nghiên cứu mô tả các phương pháp khử nhiễm khẩu trang respirator (110).

Dù tính hiệu quả và an toàn của phương pháp được đề xuất thế nào thì cần xem xét thực tế khi áp dụng phương pháp tái xử lý khẩu trang respirator, bao gồm đánh giá năng lực của cơ sở y tế hoặc dịch vụ vô trùng bên ngoài để thực hiện tất cả các phương pháp. Cần đánh giá thêm để chắc chắn rằng phương pháp khử nhiễm đã được đánh giá đối với các mẫu khẩu trang respirator cụ thể được đề xuất để tái xử lý. Số lần khẩu trang respirator có thể được tái xử lý một cách an toàn rất khác nhau tùy theo phương pháp. Tuy nhiên, CDC Hoa Kỳ, Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp đã tiến hành thử nghiệm độ căng của các bộ phận của khẩu trang respirator, bao gồm dây đai và thít mũi có thể điều chỉnh, và đưa ra khuyến nghị thận trọng là nên đeo khẩu trang respirator tối đa năm lần (100).

Vẫn khó so sánh các nghiên cứu đánh giá các phương pháp tái xử lý khẩu trang respirator vì có sự khác biệt lớn trong thực hành/phương pháp được sử dụng để tái xử lý cũng như các phương pháp đánh giá và kết quả xử lý. Bản tóm tắt ngắn gọn về các yếu tố hiệu suất chính được đánh giá trong các nghiên cứu gần đây sau khi thực hành tái xử lý bằng 4 phương pháp đã chứng minh sự nhất quán ở mức độ nhất định về hiệu quả của các phương pháp thông qua các tài liệu trong Bảng 1 và Bảng 2 dưới đây.

Sử dụng hợp lý phương tiện bảo hộ cá nhân để phòng, chống COVID-19 và những lưu ý khi xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng: Hướng dẫn tạm thời

Bảng 1. Các yếu tố hiệu suất chính để tái xử lý khẩu trang respirator

|  |  | Bất hoạt hiệu quả sinh vật lây nhiễm (đa dạng) | Kiểm tra sự vừa vặn định lượng sau khi tái xử lý | Kiểm tra sự vừa vặn định tính sau khi tái xử lý | Tính toàn vẹn (ví dụ: phân tích các lớp lọc, dây đai) | Hiệu suất/ duy trì lọc sau xử lý | An toàn (thải loại) giảm độc tính tồn dư một cách hiệu quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cadnum, 2020 (115) Hankenson, 2020 (116) Ludwig-Begall, 2020 (117) Saini, 2020 (118) Ibanez-Cervantes, 2020 (119) Cheng, 2020 (120) Schwartz, 2020 (121) Simmons, 2020 (122) Fischer, 2020 (123) | Jatta, 2020 (130) Schwartz, 2020 (121) Widmer, 2020 (131) Fisher, 2020 (123) Smith, 2020 (124) Grossman,2020 (132) | Hankenson, 2020 (116) Saini, 2020 (118) Schwartz, 2020 (121) | Jatta, 2020 (130) Saini, 2020 (118) | Jatta, 2020 (130) Saini, 2020 (118) | Grossman,2020 (132) Schwartz, 2020 (121) Widmer, 2020 (131) |
|  |  | Smith, 2020 (124) | Không tìm thấy khi xem xét | Lieu, 2020 (137) Maranhao, 2020 (138) | Lieu, 2020 (137) | Không tìm thấy khi xem xét | Không tìm thấy khi xem xét |
|  |  | Ludwig-Begall, 2020 (117) Fischer, 2020 (123) Simmons, 2020 (122) | Fisher, 2020 (123) | Không tìm thấy khi xem xét | Không tìm thấy khi xem xét | Ou, 2020 (136) | Không tìm thấy khi xem xét |
|  |  | Cadnum, 2020 (115) Smith, 2020 (124) | Smith, 2020 (124) | Không tìm thấy khi xem xét | Không tìm thấy khi xem xét | Không tìm thấy khi xem xét | Không tìm thấy khi xem xét |
|  |  | Daeschler, 2020 (125) De Man, 2020 (126) Ma, 2020 (127) Campos (128) | Anderegg, 2020 (133) Bopp, 2020 (134) Daeschler, 2020 (125) Czubryt, 2020 (135) | De Man, 2020 (126) Harskamp, 2020 (139) | Daeschler, 2020 (125) | Anderegg, 2020 (133) Bopp, 2020 (134) Daeschler, 2020 (125) De Man, 2020 (126) Campos, 2020 (128) Ou, 2020 (136) | Không tìm thấy khi xem xét |
|  |  | Không tìm thấy khi xem xét | Ou, 2020 (136) | Anderegg, 2020 (133) Harskamp, 2020 (139) | Không tìm thấy khi xem xét | Harskamp, 2020 (139) | Không tìm thấy khi xem xét |
|  |  | Ludwig-Begall, 2020 (117) Pascoe, 2020 (129) Fischer, 2020 (123) | Fisher, 2020 (123) Ou, 2020 (136) |  | Celina, 2020 (140) | Pascoe, 2020 (129) Ou, 2020 (136) Celina, 2020 (140) | Không tìm thấy khi xem xét |
|  |  | Cadnum, 2020 (115) | Không tìm thấy khi xem xét | Không tìm thấy khi xem xét | Grinshpun, 2020 (141) | Không tìm thấy khi xem xét | Không tìm thấy khi xem xét |

Sử dụng hợp lý phương tiện bảo hộ cá nhân để phòng, chống COVID-19 và những lưu ý khi xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng: Hướng dẫn tạm thời

Bảng 2. Kết quả các nghiên cứu về các phương pháp tái xử lý khẩu trang respirator

Hydrogen Peroxide (và các dẫn xuất):

## Tác giả đầu tiên	Phương pháp 	Kết quả có ý nghĩa

| Ludwig-Begall (117) | VHP (59%), điều kiện không lumen trong 28 phút (V-PRO maX), 1 chu kỳ | PRCV bất hoạt |
| --- | --- | --- |
| Saini (118) | VHP (7–8%), <10 phút, 1 chu kỳ | Bất hoạt B. stearothermophilus, M. smegmatis, E. coli; không có thay đổi đối với tính toàn vẹn, sự vừa vặn hoặc hiệu suất |
| Schwartz (121) | VHP (35%), lên đến 30 chu kỳ, thời gian ‘nạp khí’ 25 phút, Thời gian ‘nạp khí lưu’ 20 phút | G. stearothermophilus bất hoạt, duy trì sự vừa vặn định tính và định lượng, thời gian thoát khí 4 giờ |
| Grossman (132) | VHP (20ºC), độ ẩm tương đối 40%, khối lượng 10 g/đơn vị H2O2 trong 4,5 giờ | Thời gian thoát khí dao động từ 4-6 giờ; mẫu FFR nhỏ đã vượt qua kiểm định sự vừa vặn định lượng sau 1 chu kỳ |
| Maranhao (138) | Không được mô tả | Tỷ lệ thất bại thử nghiệm sự vừa vặn định tính là 46% sau 4 ngày (KTC 95%: 31–63%), 50% sau 10 ngày (KTC 95%: 36–63%) và 55% sau 15 ngày (KTC 95% CI: 37–71%) |
| Jatta (130) | VHP (59%), môi trường không lumen trong 28 phút (V-PRO maX), trong 5 và 10 chu kỳ | Không có thay đổi đáng kể nào về hiệu quả lọc trung bình giữa khẩu trang respirator và khẩu trang respirator được xử lý với VHP; không mất đi sự vừa vặn hoặc tính toàn vẹn |
| Widmer (131) | VHP (V-PRO maX); nhiệt độ thấp, thông tin chi tiết không được báo cáo | Duy trì sự vừa vặn định lượng sau 1 chu kỳ; chi phí tái xử lý ước tính là 0,5 Euro/khẩu trang |

Chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím::

## Tác giả đầu tiên	Phương pháp	Kết quả có ý nghĩa

| Fischer (123) | Đèn UV (260–285 nm) | Bất hoạt SARS-CoV-2; duy trì sự vừa vặn định tính sau 2 chu kỳ |
| --- | --- | --- |
| Simmons (122) | Đèn UV pulsed-xenon, 5 phút | Bất hoạt SARS-CoV-2 |
| Ludwig-Begall (117) | 4 phút đèn UV-C (lưu lượng 5,2J/cm2 trên mỗi khẩu trang) | Bất hoạt PRCV |
| Smith (124) | Đèn UV, thông tin chi tiết không được báo cáo | SARS-CoV-2 không được bất hoạt thành công; tiếp xúc lâu dài với tia cực tím làm suy giảm tính toàn vẹn nhưng FFRs duy trì điểm FIT trung bình> 100 |
| Cadnum (115) | Đèn UV-C (chu kỳ 1 phút được cung cấp bởi hộp khử nhiễm UV-C hoặc chu kỳ 30 phút do thiết bị khử nhiễm phòng) | Không đáp ứng các tiêu chí về bất hoạt vi khuẩn MS2 và Phi6, và MRSA |
| Ou (136) | Đèn UV-C (Xenex LightStrike Germ-Zapping Robot) trong 5 phút, tối đa 10 lần điều trị | Duy trì hiệu suất lọc lên đến 10 chu kỳ |

Nhiệt ẩm:

## Tác giả đầu tiên 	Phương pháp 	Kết quả có ý nghĩa

| Campos (128) | 60–95°C ở 40–60% hoặc 100% RH | SARS-CoV-2 bất hoạt; duy trì hiệu quả lọc |
| --- | --- | --- |
| Daeschler (125) | 60 phút ở 70°C ở độ ẩm tương đối 0%, 25%, 40% hoặc 50% | SARS-CoV-2 bất hoạt; tính toàn vẹn của cấu trúc và hiệu suất được duy trì sau 10 chu kỳ |
| de Man (126) | 121⁰C trong 15 phút | Staph epi bất hoạt; sự vừa vặn định tính, hiệu suất được duy trì |
| Ma (127) | Hấp cách thủy trong 2 giờ | Vi rút viêm phế quản truyền nhiễm ở gia cầm bất hoạt |
| Anderegg (133) | 85°C, độ ẩm 60-85% trong 40 phút, 5 chu kỳ | Xuống cấp định tính (nẹp sống mũi); tất cả các FFR đều vượt qua thử nghiệm sự vừa vặn định lượng |
| Bopp (134) | 115°C trong 1 giờ, 121,1°C trong 30 phút, 130°C trong 2 phút và 130°C trong 4 phút | FFR không kiểm tra được sự vừa vặn sau một chu kỳ duy nhất |
| Harskamp (139) | Làm nóng sơ bộ 12 phút, sau đó khử nhiễm bằng hơi nước ở 121°C trong 17 phút | FFP2 duy trì sự vừa vặn, FFP3 thì không; FFP2 duy trì khả năng lọc sau 3 chu kỳ, FFP3 đã giảm khả năng lọc sau 1 chu kỳ |
| Ou (136) | Hấp cách thủy trong 30 phút | FFRs vẫn giữ được hiệu quả lọc sau 10 chu kỳ; không duy trì sự vừa vặn định lượng sau 5 chu kỳ |

Nhiệt khô:

## Tác giả đầu tiên 	Phương pháp 	Kết quả có ý nghĩa

| Fischer (123) | Nhiệt khô 70ºC | SARS-CoV-2 bất hoạt, duy trì sự vừa vặn định lượng nhưng không được sử dụng trong> 2 chu kỳ |
| --- | --- | --- |
| Pascoe (129) | Nhiệt khô 70°C, 5-90 phút | MRSA bất hoạt, duy trì lọc hiệu quả sau 3 chu kỳ tái xử lý |
| Ludwig-Begall (117) | 102°C (+/- 4°C) trong 60 phút (+/- 15 phút) | PRCV bất hoạt |
| Cadnum (115) | 70°C trong 30 phút | Không đáp ứng các tiêu chí về bất hoạt vi khuẩn MS2 và Phi6 |
| Celina (140) | 65°C trong 24h, tiếp theo là 24h ở 80°C (nước nóng già) và 24h ở 95°C. | Tất cả các FFR đều duy trì tính toàn vẹn sau 24 giờ ở 65°C, một số bằng chứng cho thấy vật liệu yếu đi ở khi tiếp xúc 80°C và 95°C. Thay đổi theo mẫu FFR và nhiệt độ |
| Grinshpun (141) | 121°C trong 30 phút, một lần và sau đó liên tiếp năm lần) | Tổn thương cơ thể sau một lần điều trị (kẹp mũi, dây đai); hiệu suất giảm |
| Ou (136) | 77°C trong 30 phút | Duy trì hiệu quả lọc và sự vừa vặn định lượng |

Xanh methylen và nhiệt khô:

WHO hiện đang hỗ trợ nghiên cứu Development of Methods for Mask and N95 Decontamination để đánh giá xanh metylen và ánh sáng (MBL) và nhiệt khô (DH) như một phương pháp đơn giản, hiệu quả và rẻ tiền để tái xử lý khẩu trang y tế tiếp xúc với SARS-CoV-2 và khẩu trang respirator. Trong một nghiên cứu gần đây (142), MBL và DH đã được áp dụng cho khẩu trang respirator và vật liệu khẩu trang y tế để kiểm tra sự bất hoạt SARS-CoV-2 và thay thế coronavirus. Nghiên cứu cho thấy cả MBL và DH đều tiêu diệt SARS-CoV2, với một số giá trị DH không đồng nhất. Các phát hiện cho thấy MBL có thể được phát triển như một phương pháp tái xử lý mới. Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia (Hoa Kỳ) đã đưa các kết quả thuận lợi về tác động của MBL + DH đối với hiệu suất của các mẫu khẩu trang respirator được thử nghiệm trong bản cập nhật của họ về thử nghiệm các phương pháp khử nhiễm đối với khẩu trang respirator (109).

## Các phương pháp không được xem xét

Nên tránh một số phương pháp do chúng có thể làm hỏng khẩu trang, sót lại độc tính mà có thể tái kích hoạt với độ ẩm trong quá trình sử dụng hoặc làm mất hiệu quả lọc. Chúng bao gồm các phương pháp giặt/rửa tiêu chuẩn, khử khuẩn bằng natri hypoclorit hoặc cồn (141, 143), và chiếu xạ lò vi sóng (143, 144). Lò vi sóng đã cho thấy một số tác dụng diệt khuẩn khi kết hợp với độ ẩm sử dụng các đặc tính của bức xạ với nhiệt hơi nước; tuy nhiên, cần xem xét cẩn thận vấn đề thiếu đánh giá thực chất về công suất bức xạ tiêu chuẩn của lò vi sóng với khử khuẩn khẩu trang respirator; không thể đảm bảo kiểm soát phân phối hơi nước đồng đều; và lo ngại rằng nẹp mũi bằng kim loại của khẩu trang respirator có thể bốc cháy (143-145).

WHO tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, nếu có bất kỳ thay đổi nào có thể cập nhật hướng dẫn tạm thời này. Nếu không, hướng dẫn tạm thời này sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày xuất bản.

© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/IPC_PPE_use/2020.4

# Text boxes

Sử dụng hợp lý phương tiện bảo hộ cá nhân để phòng, chống

COVID-19 và những lưu ý khi xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng

Hướng dẫn tạm thời

23

-12-2020

Hydrogen 	peroxide 	(và

Các dẫn xuất)

Đạt

Không đạt

UV

irradiation

Đat

Không đạt

Nhiệt ẩm

Đạt

Không đat

Nhiệt khô

Đạt

Không đạt