TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

**KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA – TDCN**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THEO THÔNG TƯ 41/2018/TT-BYT**

**VỀ PHƯƠNG DIỆN LÝ, HÓA HỌC CỦA NHÀ MÁY NƯỚC**

**THÁNG 1/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Địa điểm** | **Số mẫu****xét nghiệm** | **Tổng số mẫu đạt****(tỷ lệ %)** | **Tổng số mẫu không đạt****(tỷ lệ %)** | **Tên chỉ tiêu không đạt** | **Giới hạn tối đa cho phép** |
| 1 | Nhà máy nước Nam Đông | 01 | 01 | 0 |  |  |
| 2 | Trạm y tế Khe Tre, Nam Đông | 01 | 01 | 0 |  |  |
| 3 | Trạm y tế Hương Sơ, Nam Đông | 01 | 01 | 0 |  |  |
| **Tổng** | **03** | **03(100%)** | **0** |  |  |

***Ghi chú***: *- Mẫu nước được đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.*

 *Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 01 năm 2022*

**Nơi nhận:** **PHÓ TRƯỞNG KHOA GIÁM ĐỐC**

- Khoa SKMT-YTTH; **XN-CĐHA-TDCN**

- Khoa XN-CĐHA-TDCN;

- Lưu.

 **Nguyễn Anh Thư**