SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 *Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 3 năm 2022*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHƯƠNG DIỆN VI SINH**

**NHÀ MÁY NƯỚC > 1000 m3/ NGÀY ĐÊM**

**THÁNG 02/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nguồn nước** | **Địa điểm** | **Ngày lấymẫu** | **Ngày xét nghiệm** | **Tổng số mẫu đạt****(tỷ lệ %)** | **Tổng số mẫu không đạt****(tỷ lệ %)** | **Tên chỉ tiêu không đạt** | **Giới hạn tối đa cho phép** |
| 1 | Nước máy | Trạm Y tế Bình Tiến, Bình Tiến, Hương Trà | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 2 | Nước máy | Lê Văn Thảo, thôn 2, Bình Tiến, Hương Trà | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 3 | Nước máy | Nhà máy nước A Lưới | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 4 | Nước máy | Hoàng Thị Thùy, 306 Hồ Chí Minh, TT A Lưới, A Lưới | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
| 5 | Nước máy | Hoài Nam , thôn A Pu, TT A Lưới, A Lưới | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 01(100%) | 0 |  |  |
|  **Tổng :**  |  |  | **05(100%)** |  |  |  |

*Ghi chú: - Đánh giá kết quả mẫu nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch QCVN 01-1:2018/BYT*

 *- Kết quả có giá trị đối với mẫu được xét nghiệm*

 **GIÁM ĐỐC KHOA XN-CĐHA-TDCN NGƯỜI BÁO CÁO**

 **Hồ Thị Minh Châu**