|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KSBT-DVTYTV/v yêu cầu báo giá Test xét nghiệm các loại nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2024 | *Thừa Thiên Huế, ngày tháng 09 năm 2024* |

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp có năng lực.

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu Test xét nghiệm các loại nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2024. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý công ty có khả năng thực hiện báo giá với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

*1. Đơn vị yêu cầu báo giá:* **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.**

*2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:*

Họ và tên: Lê Đức Hy

SĐT: 0914114342

Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính

Email: Idh22huecity4@gmail.com

*3. Cách thức tiếp nhận báo giá:*

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:**Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế;** địa chỉ:10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

*4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:* Từ 16h00 ngày 05 tháng 09 năm 2024 đến trước 8h ngày 16 tháng 9 năm 2024.

Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau:

**- Không mở phong bì trước 8h ngày 16/09/2024”**

**- “Báo giá Test xét nghiệm các loại nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2024”**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

*5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:* Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục đính kèm) Báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí và các dịch vụ liên quan.

2. Địa điểm cung cấp:

- Tên đơn vị: **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế**

- Địa chỉ: **10-12 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.**

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng./.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như trên - Lưu VT, Dược, KH-TC. | **GIÁM ĐỐC** |

**PHỤ LỤC**

**TEST XÉT NGHIỆM CÁC LOẠI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NĂM 2024**

***(Đính kèm công văn số …..…../KSBT-DVTYT ngày …../09/2024)***

| **TT** | **Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường** | **ĐVT** | **Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Que thử đường huyết (Onetouch Verio)  | Test | Đo bằng phương pháp: kĩ thuật hóa điện cực được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực đo glucose kết hợp với 1 điện cực tham chiếu để quét mẫu đo 2 lần, loại bỏ các yếu tố gây nhiễu thông thường (27 chất thông thường). Sử dụng men (enzyme): Glucose oxidase rất đặc hiệu với glucose(chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi các loại đường như maltose, galactose có trong máu.Độ chính xác cao đạt tiêu chuẩn ISO 15197:2013. Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt.- Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu.- Loại mẫu máu: mao mạch.- Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 1µL.- Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L); Khoảng Hematocrit: 30 - 55%- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương- Sử dụng cho máy đo Onetouch Verio Pro+HSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng | 3.750 |
|  | Test thử ma túy 4 thông số | Test | Que thử ma túy tổng hợp 4 thông số phát hiện chính xác cùng lúc nhiều nhóm ma túy : ma túy đá, cần sa (cỏ, tài mà), thuốc lắc, Ketamine, thuốc phiện, Heroin, Morphine và một số loại khác có trong thuốc chữa bệnh.Chân số 1: MET - Methamphetamin (Ma túy đá)Chân số 2: THC (Cầ.n s.a - Tài mà)Chân số 3: MDMA (Nhóm thuốc lắc....)Chân số 4: MOP - Chất ma túy dạng thuốc phiện (Heroin, Morphine)- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đươngHSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng | 500 |
|  | Test thử heroin 01 thông số | Test | Test phát hiện được nhóm ma túy có gốc thuốc phiện (Heroin, Morphin)- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đươngHSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng | 1.250 |
|  |  Test xét nghiệm HIV (Sinh phẩm thứ nhất)  | Test |  - Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương- Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần tĩnh mạch, máu toàn phần mao mạch.- Độ nhạy: ≥ 99,5% đối với SP nhanh, Độ đặc hiệu ≥ 98% đối với SP nhan- Bảo quản: 2-40°C- Có kim chích máu và bông cồn đi kèm theo hộp hàng.- Giới hạn phát hiện: + Kháng thể kháng HIV-1 + Kháng thể kháng HIV-2 + Kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: - Sinh phẩm nằm trong danh mục Bộ y tế đang được lưu hành.- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đươngHSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng | 1.800 |
|  |  Test xét nghiệm HIV (Sinh phẩm thứ hai)  | Test |  - Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương, sinh phẩm nằm trong danh mục Bộ y tế đang được lưu hành.- Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần tĩnh mạch, máu toàn phần mao mạch.- Độ nhạy ≥ 99,5% đối với SP nhanh,- Độ dặc hiệu ≥ 99% đối với SP nhanh Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485. Sản xuất tại nước thuộc G7.- Giới hạn phát hiện: + Kháng thể kháng HIV-1 + Kháng thể kháng HIV-2 + Kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: - Sinh phẩm nằm trong danh mục Bộ y tế đang được lưu hành.- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đươngHSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng | 200 |
|  |  Test xét nghiệm HIV (Sinh phẩm thứ ba)  | Test |  - Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương, nằm trong danh mục của Bộ y tế đang được lưu hành.Phát hiện HIV 1 & 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người bao gồm nhóm ‘O’- Độ nhạy ≥ 99,5% đối với SP nhanh, độ đặc hiệu ≥ 99% đối với SP nhanh- Giới hạn phát hiện: + Kháng thể kháng HIV-1 + Kháng thể kháng HIV-2 + Kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: - Sinh phẩm nằm trong danh mục Bộ y tế đang được lưu hành.Nghiên cứu lâm sàng đạt tiêu chuẩn WHO- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đươngHSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng | 200 |
|  | Test HBsAg | test | - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần- Test dạng cassette- Độ nhạy: ≥ 99% độ đặc hiệu: ≥ 99%. Độ chính xác ≥ 98%. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút- Bảo quản: 2-30℃Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đươngHSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng | 5.900 |
|  |  Bộ kit test nhanh HIV/Syphilis Duo  |  Test  | Phát hiện đồng thời kháng thể (IgG, IgM và IgA) kháng HIV-1/2 và/hoặc Treponema Pallidum (TP) trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy HIV: 100%. Độ đặc hiệu HIV: 96,6%. Độ nhạy Syphilis: 99,1%. Độ đặc hiệu của Syphilis: 99,5%. Nằm trong danh sách của WHO-PQ và USAID. Mẫu mỡ máu, ly giải máu, máu chứa nồng độ bilirubin cao không ảnh hưởng đến kết quả. Không có phản ứng chéo với các mẫu ly giải máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu chứa kháng thể kháng HCV, dương tính với Malaria Pf, Malaria Pv, Leprosy, mẫu phụ nữ mang thai. - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đươngHSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng | 3.000 |
|  |  Nước tiểu 10 thông số  |  Test  | Test dùng phân tích bán định lượng các thành phần Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes and Ascorbic Acid in urine Sử dụng được cho máy TecoĐáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đươngHSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng | 43.757 |
|  | Test nhanh NS1 |  Test  | - Phát hiện kháng nguyên NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người.- Độ nhạy 95,0%-100% (khoảng tin cậy 95%: 88 - 100%)- Độ đặc hiệu 96,0%-100% (khoảng tin cậy 95%: 90- 100%)- Độ chính xác 95,0%-100% (khoảng tin cậy 95%: 92 - 100%)- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đươngHSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến ngày hết hạn sử dụng |  80  |

Tổng cộng : 10 mục